义乌市中心医院关于医院建筑物防雷检测项目的采购公告

为确保医院建筑物防雷装置的规范有效，保障防雷安全，义乌市中心医院对建筑物防雷检测项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 检测点位预估（个） | 总预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物防雷检测项目 | 456 | 39000元 | 为最高总预算限价，商务报价按点位报价，详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）省级气象主管机构核发的防雷装置检测乙级及以上资质

（七）提供 CMA 计量认证

2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。报名截止时间：2020年11月16日17：00时。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2020年11月17日09：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2020年11月17日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼2楼209室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：龚老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2020年11月11日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

（1）工程建筑物名称：医技病房楼、急诊楼住院楼、二号病房楼、门诊楼、行政后勤楼、锅炉房、实习生值班宿舍楼、肿瘤治疗中心

（2）检测标准

1.接闪器

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》      GB50303-2015

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《民用建筑电气设计规范》              JGJ16-2008

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50169-2016

2.引下线

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》      GB50303-2015

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《民用建筑电气设计规范》              JGJ16-2008

3.接地体

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《民用建筑电气设计规范》              JGJ16-2008

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《交流电气装置的接地设计规范》        GB50065-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》      GB50303-2015

4.防侧击雷装置

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》      GB50303-2015

《民用建筑电气设计规范》              JGJ16-2008

5.电子系统防雷安全性能

5.1防闪电感应及防闪电电涌侵入装置

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《数据中心设计规范 》          GB50174-2017

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012

《交流电气装置的接地设计规范》        GB50065-2011

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA267-2000

6.电涌保护器（SPD）安全性能

6.1泄漏电流

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012

（3）检测内容和方法和报告形式

1.检测内容和方法

按照：《建筑物防雷装置检测技术规范》  GB/T21431-2015

《浙江省防雷装置检测业务规范》       浙江省气象局

全过程检测中不得任意增减检测项目

2.检测资料及报告形式

按照《浙江省防雷装置检测业务规范》防雷装置检测原始记录、检测报告、文书和规范性附录要求编制全过程资料。编制过程中不得任意增减项目。

3.检测结果或结论文书。

检测全过程按照《浙江省防雷装置检测业务规范》附录给出的式样适时填写《防雷装置存在问题通知书》、《防雷装置复检意见书》、《检测结果报告单》，以上文书一式三份，二份受检单位、一份检测单位。

4检测数量：满足国家和本地政府规程规范和建筑物的防雷的实际情形进行检测，预计456个点。

5.采购标的物清单及要求：

| 序号 | 项目名称 | 区域 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接闪器 | 实际情况确定，符合相关法规 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 | 易燃易爆场所的防雷、防静电 装置为每半年检测一次；其他 防雷、防静电装置为每年检测一次 |
| 2 | 引下线 | 实际情况确定，符合相关法规 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 | 易燃易爆场所的防雷、防静电 装置为每半年检测一次；其他 防雷、防静电装置为每年检测 一次 |
| 3 | 接地体 | 实际情况确定，符合相关法规 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 | 易燃易爆场所的防雷、防静电 装置为每半年检测一次；其他 防雷、防静电装置为每年检测一次 |
| 4 | 防侧击雷装置 | 实际情况确定，符合相关法规 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 | 如果建筑物高度大于60米，则应监督其上部占高度20%并超过60米的部分，各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体，是否有接闪器保护；GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 |
| 5 | 电子系统防雷安全性能 | 防闪电感应及防闪电电涌侵入装置 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 《交流电气装置的接地设计规范》 GB50065-2011 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA267-2000 | 易燃易爆场所的防雷、防静电 装置为每半年检测一次；其他 防雷、防静电装置为每年检测一次 |
| 6 | 电涌保护器（SPD）安全性能 | 泄漏电流 | 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 | 易燃易爆场所的防雷、防静电 装置为每半年检测一次；其他 防雷、防静电装置为每年检测一次 |

6、售后服务及质量要求：

①响应供应商应严格按照采购文件的有关规定提供合格的 防雷（防静电）检测服务 ，使之符合采购要求。

②对不符合要求的货物、设备或服务，供应商应在 3 天 内完成更换至符合采购要求。

③提供 防雷（防静电）检测服务 期间，不得因节假日、运输等任何理由而提高采购价格。

④检测时间：具体时间以甲方要求为准

⑤检测内容：防直击雷部分（接闪器、引下线、接地体）、防侧击雷部分、防感应雷部分、防静电接地、室内总等电位、局部等电位部分、各类金属构件接地、各类电气设备接地等（以甲方现有防雷、防静电装置的实际情况确定，符合相关法规 要求。）。

⑥检测范围：甲方截止本协议签订日期所拥有的防雷、防静电装置，具体检测位置以报告为准实习生值班宿舍楼、肿瘤治疗中心的等（如因甲方与业主方物业合同发生变更而导致检测范围变化的，本检测范围应随之发生变化，）。

7、服务时间：1年

8、付款方式

合同签订生效后，待每年全部设施检测完成并出具合格的检测报告后，甲方向乙方一次性付清当年的检测费用。

每次付款前 10 天乙方应开具应付金额等额的增值税专用发票，甲方收到符合甲方财务要求的增值税专用发票后 30 日内完成付款。

乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递等方式及时将发票送达甲方，如逾期送达导致甲方损失的，乙方应承担所有责任，同时甲方有权延迟付款且不承担任何责任。若乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开， 乙方应承担所有法律责任。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院防雷装置检测项目的谈判标准。

一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）产品出厂标准、相关检测报告；

（5）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（7）投标人按照竞争性谈判文件采购需求需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2、商务文件的组成

（1）报价一览表：防雷检测费用按检测点位报价，费用按实际检测点位数结算。

三、 谈判成交供应商的标准

依据谈判文件规定各谈判供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，在技术响应和服务承诺完全相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商，

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、报价一览表

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/点） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷检测项目 |  |
| 2 | 合计： 大写： （小写： ） |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：