义乌市中心医院关于医用气体（医用散装瓶氧）项目的

采购公告（第二次）

根据义乌市中心医院基建总务科医用气体采购需求,对医用气体（医用散装瓶氧）项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体（医用散装瓶氧）项目 | 1批 | 8万元/年 | 合作期限，1年 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年5月27日17：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年5月28日10：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼2楼209室。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起计算（节假日也可报名）。

2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年5月20日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 最高采购单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40L | 瓶 | 60 |
| 2 | 医用氧气 | 20L | 瓶 | 30 |
| 3 | 医用氧气 | 10L | 瓶 | 30 |
| 4 | 医用氧气 | 6L | 瓶 | 30 |
| 5 | 医用氧气 | 4L | 瓶 | 30 |
| 6 | 医用氧气 | 2L | 瓶 | 30 |
| 7 | 纯氮 | 40L | 瓶 | 60 |
| 8 | 液氮 | 20L | 升 | 400 |
| 9 | 高纯氮 | 40L | 瓶 | 130 |
| 10 | 纯二氧化碳 | 40L | 瓶 | 60 |
| 11 | 高纯二氧化碳 | 40L | 瓶 | 130 |
| 12 | 四元标准气（肺功能气） | 40L | 瓶 | 2300 |
| 13 | 乙炔 | 40L | 瓶 | 150 |
| 14 | 高纯氩（99.99%） | 40L | 瓶 | 400 |
| 15 | 高纯氩（99.99%） | 6L | 瓶 | 30 |

注：中标后，根据采购人要求按实按需分批供货，货款以中标的单价和实际供货数量结算。采购人采购物资总费用不得超过合同总价，如超过合同总价，根据政府采购法相关规定执行。

二、合同期限

合同期限为壹年。

三、货物采购要求

1、必须提供足量、合格、安全、有效的气体和钢瓶，气体产品质量：医用氧气符合【中国药典】2010版二部的技术要求。纯氮符合GB/T8979－2008要求、工业氮符合GB/T3864－2008 要求(标准以最新版本为准)。所供气瓶符合《气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规定》要求，配戴好安全附件，瓶肩固定部位雕刻固定充装单位标识。

2、医用气体必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

3、所供医用气体必须有质量检验说明以及合格证。

4、供货厂家不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送招标人通知的送货量。

5、中标方需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后3小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

6、中标方应定期对气瓶及附件进行检验、保养、维修。

7、中标方及采购人所提供的气瓶维修、保养和定期检验工作及费用由中标方负责，因采购人造成气瓶或附件缺损由采购人负责赔偿。

四、付款方式

由采购人委托中标方危化品专业运输车辆和指定的医用液氧专用低温槽车装货（随车携带医用液氧出厂检验报告），送气(液)体到采购人指定的气瓶库房和医用液氧贮槽内，由采购人指定的收气员签名收气，回单作结算依据【运输费、税费等已包括在气/液体单价内】。

货款按实际用量结算。采购人在收到有效发票后90个工作日支付。货款凭发票，合同按实支付。

五、售后服务要求

1、采购人气体使用操作人员必须经过专业培训且持证上岗。如因违反气体（气瓶）、液体安全操作使用规定，所引发的气体（气瓶）、液体安全事故责任，经有关检测部门认定后由责任方负责。

2、气体供货时间由采购人提前24小时通知中标方，接通知后中标方第三天供货。采购人应确保其联系期间的气液体使用余量。紧急情况优先供货，到货时间一般不超过10小时。

3、中标方应免费提供货物的技术支持，包括相应操作手册、维护手册、服务指南等。

4、中标方应派专业技术人员在现场对采购人使用人员进行免费培训或指导。

5、由中标方免费提供安装低温贮槽远程监控及联锁报警装置。

6、交货同时应提供合格证及质检说明。

7、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

8、如接到需投诉，中标方授权代表须在4小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件（一式三份），第二部分为商务文件（一式三份）。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）对本项目系统总体要求的理解。

（4）产品出厂标准、相关检测报告；

（5）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2、报价及商务文件的组成

（1）本次采购的中标供应商在合同期间按照折扣率供货。本次医用气体采购采用打包方式进行报价，即所有医用气体均按相同的折扣率供货，报价包含包装、库运、保险、配送、仓储等与本项目相关的所有费用，采购人将不再支付其他任何费用。

（2）折扣率是指以医院拟定医用气体采购最高单价为基准，投标人让利给采购人的折扣。

（3）医用气体实际结算价格=医院拟定医用气体最高单价×供应商折扣率

（4）报价一览表。

三、 谈判成交供应商的标准

谈判专家组依据谈判文件规定，结合各供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，确定符合采购需求供应商。进行二轮报价（电话询价），以提出最低报价的供应商为成交供应商，

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 最高采购单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40L | 瓶 | 60 |
| 2 | 医用氧气 | 20L | 瓶 | 30 |
| 3 | 医用氧气 | 10L | 瓶 | 30 |
| 4 | 医用氧气 | 6L | 瓶 | 30 |
| 5 | 医用氧气 | 4L | 瓶 | 30 |
| 6 | 医用氧气 | 2L | 瓶 | 30 |
| 7 | 纯氮 | 40L | 瓶 | 60 |
| 8 | 液氮 | 20L | 升 | 400 |
| 9 | 高纯氮 | 40L | 瓶 | 130 |
| 10 | 纯二氧化碳 | 40L | 瓶 | 60 |
| 11 | 高纯二氧化碳 | 40L | 瓶 | 130 |
| 12 | 四元标准气（肺功能气） | 40L | 瓶 | 2300 |
| 13 | 乙炔 | 40L | 瓶 | 150 |
| 14 | 高纯氩（99.99%） | 40L | 瓶 | 400 |
| 15 | 高纯氩（99.99%） | 6L | 瓶 | 30 |
| 报价 | 折扣率 %（小写）百分之 （大写） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价“报价明细表”和“投标总价”相一致。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                             日期：    年   月   日