义乌市中心医院关于医院UPS维保的采购公告

根据义乌市中心医院UPS维保项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购。

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院UPS维保 | 1年 | 40000 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年8月9日17：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。（周末也可报名）

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年8月10日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼104室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起至少7日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年7月30日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容

医院UPS维保项目。

★二、维保内容：

义乌市中心UPS设备清单

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 60KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：3C3EX-60KS （2号楼生化实验室一台）：共计1台 |
| 2 | 30KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：3C3EX-30KS （1号楼急诊检验科、2号楼生化实验室、3号楼门诊化验室各一台）：共计3台 |
| 3 | 3KVA UPS主机 品牌：维谛； 型号：3KVA （2号楼、3号楼弱电井）：共计4台 |
| 4 | 3KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：C3KS （6号楼PCR实验室）：共计2台 |

1、远程支持、现场巡检和支持、不计次数故障处理、升级服务、季度巡检报告提交。 设备配件另计（见附件3）。

2、季度现场巡检

（1） 季度现场巡检：提供每季度例行巡检，保障各系统的正常运行。

（2） 现场服务：远程无法解决的问题或紧急情况，按照故障级别，在规定时间内到现场进行技术支持服务；

3、故障响应

（1）诊断服务：提供专人运维服务：设立专项项目组负责该运维项目，项目组组长保持7*24通讯畅通；当该号码通信故障时，用户方将呼叫备选的电话和人员（同样保证24小时开机）进行处理。发生故障后，通过远程或现场技术支持服务，诊断故障原因，明确需要更换的故障部件，并给出准确的解决方案；

（2）备件：发生部件故障，影响系统正常运行的设备，将提供免费上门进行更换备件（备件按照报价表收费）；

（3）故障的级别和响应：

4、故障级别的界定：

A类故障：整个系统瘫痪、系统重要部分故障，严重影响用户正常业务工作开展；

B类故障：系统局部出现问题，导致部分功能不能实现；

C类故障：系统性能降低但不影响运行。

维护故障的响应：

A类故障：要求立即组织人力远程检测故障，同时立刻派工程师到现场抢修，6小时内达到现场，到场后根据机器检测结果更换故障部件，使系统恢复运行。

B类故障：30分钟内电话响应，12小时内到场，根据检测结果更换故障部件，恢复设备。

C类故障：30分钟内给予电话支持，判断故障点，24小时内到场根据分析结果更换故障部件，恢复设备。

5、备品备件方案及相关协作方案

（1）备品备件

承包单位的产品备件服务支持体系备件库，以及多个合作伙伴组成，提供技术支持、备件、备机服务。

（2）备品备件响应

为确保设备发生故障后能尽快地修复，将设备故障对业务的影响降低到最低程度，承保单位需满足以下要求：

基本的备品备件包括但不限于：CT板、LCD显示板、风扇、FUSE板、HCT板等，24小时内到达现场，并提供更换服务。

6、升级服务内容

因软硬件系统出现问题或最终用户需要对软硬件设备进行升级时，承保单位需提供升级方案并负责实施工作。

（1）系统调优

根据系统运行现状，提出升级调优建议，在可控范围内对UPS系统进行升级调优，提高信息系统运行质量。

（2）系统硬件老化程度检测

对于出现老化的器件提前进行检测评估，并且给出更换建议；

7、报告和总结提交

（1）系统运行分析：季度巡检进行全系统、多系统联合运行分析，从各层级、深度、广度进行分析，获得实时的运行分析数据，为后续提升运行技术和管理质量提供依据。

（2）系统运行报告：季度巡检进行工作总结，分析存在问题，提出解决建议，提交季度巡检报告。

二、配件质量要求及质保期：

1、UPS维保服务期间，若涉及配件更换的，中标人须对配件进行报价(可参附件3《设备配件报价》），并保证提供全新、符合国家质量检测标准的原装配件，提供原厂授权书。

2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或中止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

3、所有配件须提供至少1年的质保期。质保期内出现任何质量问题均由中标单位免费负责维修、调换。质保期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

- 商务要求

- 1、维保服务期限：一年。

2、投标人须对附件3《设备配件报价》进行报价，作为采购人后续采购依据。

#### 3、付款方法：按年度支付，维保服务期满后90日内1次性付清。配件费用每次维修后90日内支付。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院UPS维保的谈判标准。

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件（一式三份）。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书、授权代表人身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（2）有效的供应商资格的有关证明资料，如营业执照等复印件；

#### （3）提供既往业绩单位；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

2、商务文件的组成

（1）报价一览表。

（2）配件及辅材报价

三、 谈判成交供应商的标准

- 根据投标供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，由谈判专家组票决决定符合采购需求的中标候选人。中标候选人进行二轮报价，在技术响应和服务承诺均符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______（招标代理机构名称） ：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 投标项目名称 | 义乌市中心医院UPS维保服务 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 一年 |
| 投标报价 | ￥： （大写）人民币： |

全权代表签字（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

- 设备配件报价

| 序号 | 设备名称 | 配件名称 | 配件 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：3C3EX-60KS （2号楼生化实验室一台）：共计1台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 15000.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 10000.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 11000.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 15000.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 8000.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 3000.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 2000.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 14000.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 3200.00 |  |
| 2 | 30KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：3C3EX-30KS （1号楼急诊检验科、2号楼生化实验室、3号楼门诊化验室各一台）：共计3台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 8000.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 5500.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 6000.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 8000.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 5000.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 1200.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 1100.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 7500.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 1800.00 |  |
| 3 | 3KVA UPS主机 品牌：维谛； 型号：3KVA （2号楼、3号楼弱电井）：共计4台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 1000.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 800.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 750.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 650.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 550.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 500.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 580.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 1000.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 500.00 |  |
| 4 | 3KVA UPS主机 品牌：山特； 型号：C3KS （6号楼PCR实验室）：共计2台 | 控制板 | 原装配件 | 块 | 1 | 900.00 |  |
|  |  | 充电板 | 原装配件 | 块 | 1 | 700.00 |  |
|  |  | 整流板 | 原装配件 | 块 | 1 | 650.00 |  |
|  |  | 逆变板 | 原装配件 | 块 | 1 | 550.00 |  |
|  |  | 辅助电源板 | 原装配件 | 块 | 1 | 450.00 |  |
|  |  | 风扇 | 原装配件 | 个 | 1 | 400.00 |  |
|  |  | 电容 | 原装配件 | 只 | 1 | 480.00 |  |
|  |  | 旁路板 | 原装配件 | 块 | 1 | 900.00 |  |
|  |  | 显示板 | 原装配件 | 块 | 1 | 400.00 |  |
| 5 | #### 蓄电池（需整组更换，含人工费） | 品牌：山特电池 | 38AH/12V,铅酸免维护蓄电池 | 节 | 1 | 650.00 |  |
| 6 | 蓄电池（需整组更换，含人工费） | 品牌：山特电池 | 65AH/12V,铅酸免维护蓄电池 | 节 | 1 | 880.00 |  |
| 7 | 蓄电池（需整组更换，含人工费） | 品牌：山特电池 | 100AH/14V,铅酸免维护蓄电池 | 节 | 1 | 1050.00 |  |

全权代表签字（盖章）：                   日 期：