义乌市中心医院关于1号楼门禁及病房呼叫系统维保的

采购公告

根据义乌市中心医院1号楼门禁及病房呼叫系统维保项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购。

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼门禁及病房呼叫系统维保服务 | 1年 | 45000 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年8月12日17：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。（双休日也可报名）

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年8月13日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼2楼209室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起7日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年8月4日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容

义乌市中心院1号楼门禁及病房呼叫系统维保服务项目。

二、维保内容：

1、含1号楼门禁及病房呼叫系统的故障排除、设备定期巡检、设备线路维护、应急抢修等，设备及辅材另计（见清单）。

★2、在维保期内提供7*24小时的技术服务，对故障能即时响应，2小时内到现场，4小时内解决问题，24小时内不能解决问题的，提供备机，保证用户单位的使用。

★3、在维保期内对系统、服务器、数据库、设备提供一季度一次的巡检，提交巡检报告，对巡检中发现的系统或设备故障，应该立即处理解决。

4、在维保服务中需要更换的配件，由采购人另行支付。投标人须对附件3《设备及辅材报价》、附件4《主要设备维修配件》进行报价，作为采购人后续采购依据，但报价不能高于最高单价限价。

三、配件质量

★1.中标单位应保证配件的质量并保证提供全新、符合国家质量检测标准的原装配件，提供原厂授权书。

2.若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或中止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

3.所有配件须提供至少1年的质保期。质保期内出现任何质量问题均由中标单位免费负责维修、调换。质保期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

- 四、商务要求

1.服务期限：一年。

2.投标人须对附件3《设备及辅材报价》4《主要设备维修配件》进行报价，作为采购人后续采购依据。

3.付款方法：按年度支付，维保服务期满后90日内1次性付清。配件费用每次维修后90日内支付。

| 义乌市中心医院1号楼门禁及呼叫设备维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | HIS交互服务器 | NN-10000 | 来邦 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络控制主机 | NN-90++ | 来邦 | 台 | 1 |  |
| 3 | 护士站主机 | NBN-30++ | 来邦 | 台 | 14 |  |
| 4 | 病房门口机 | NN-B10A | 来邦 | 台 | 220 |  |
| 5 | 病床对讲分机 | NBW-B3 | 来邦 | 台 | 596 |  |
| 6 | 三基色门灯 | NBW-ME | 来邦 | 个 | 220 |  |
| 7 | 卫生间手动求救按钮 | NBW-AN3 | 来邦 | 个 | 221 |  |
| 8 | 护理标识牌 | NBW-ZT | 来邦 | 个 | 596 |  |
| 9 | 门禁一体机 | NLS-S3 | 来邦 | 台 | 26 |  |
| 10 | 呼叫系统电源 |  |  | 个 | 44 |  |
| 11 | 双门门禁控制器 | DPU3002/S | 金凯 | 个 | 8 |  |
| 12 | 四门门禁控制器 | DPU3004/S | 金凯 | 个 | 60 |  |
| 13 | 门禁读卡器 | 5512M | 金凯 | 个 | 196 |  |
| 14 | 单门磁力锁 |  |  | 套 | 5 |  |
| 15 | 双门磁力锁 |  |  | 套 | 148 |  |
| 16 | 门禁网络转换器 | C2100 | 金凯 | 个 | 10 |  |
| 17 | 门禁网络集线器 | 485HUB | 金凯 | 个 | 7 |  |
| 18 | 门禁开关 |  |  | 个 | 88 |  |
| 19 | 门禁专用电源 | SMPS1260 |  | 个 | 68 |  |
| 20 | 门禁发卡器 |  |  | 个 | 1 |  |

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院1号楼门禁及病房呼叫系统维保的谈判标准。

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件（一式三份）。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书、授权代表人身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（2）有效的供应商资格的有关证明资料，如营业执照等复印件；

#### （3）既往同类项目的业绩材料；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

2、商务文件的组成

（1）报价一览表。

（2）设备及辅材报价

三、 谈判成交供应商的标准

- 根据投标供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，由谈判专家组票决决定符合采购需求的中标候选人。中标候选人进行二轮报价，在技术响应和服务承诺均符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

附件1、法定代表人授权委托书

致：_______（招标代理机构名称） ：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件2、报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 投标项目名称 | 义乌市中心医院1号楼门禁及病房呼叫系统维保服务 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 一年 |
| 投标报价 | ￥： （大写）人民币： |

全权代表签字（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

- 附件3.设备及辅材报价

| 序号 | 名称 | 最高单价（元） | 型号 | 品牌 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS交互服务器 | 10000 | NN-10000 | 来邦 | 台 |  |
| 2 | 网络控制主机 | 6500 | NN-90++ | 来邦 | 台 |  |
| 3 | 护士站主机 | 6500 | NBN-30++ | 来邦 | 台 |  |
| 4 | 病房门口机 | 1560 | NN-B10A | 来邦 | 台 |  |
| 5 | 病床对讲分机 | 520 | NBW-B3 | 来邦 | 台 |  |
| 6 | 三基色门灯 | 100 | NBW-ME | 来邦 | 个 |  |
| 7 | 卫生间手动求救按钮 | 100 | NBW-AN3 | 来邦 | 个 |  |
| 8 | 护理标识牌 | 84 | NBW-ZT | 来邦 | 个 |  |
| 9 | 门禁一体机 | 1800 | NLS-S3 | 来邦 | 台 |  |
| 10 | 呼叫系统电源 | 400 |  |  | 个 |  |
| 11 | 双门门禁控制器 | 1500 | DPU3002/S | 金凯 | 个 |  |
| 12 | 四门门禁控制器 | 2000 | DPU3004/S | 金凯 | 个 |  |
| 13 | 门禁读卡器 | 400 | 5512M | 金凯 | 个 |  |
| 14 | 单门磁力锁 | 260 |  |  | 套 |  |
| 15 | 双门磁力锁 | 330 |  |  | 套 |  |
| 16 | 门禁网络转换器 | 700 | C2100 | 金凯 | 个 |  |
| 17 | 门禁网络集线器 | 800 | 485HUB | 金凯 | 个 |  |
| 18 | 门禁开关 | 15 |  |  | 个 |  |
| 19 | 门禁专用电源 | 200 | SMPS1260 |  | 个 |  |
| 20 | 门禁发卡器 | 1700 |  |  | 个 |  |

全权代表签字（盖章）：                   日 期：

附件4.主要设备维修配件报价

| 产品名称 | 型号 | 触摸屏 | 显示屏 | 电源 | 话筒 | 电话线 | 分机手持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP网络护士站主机 | NN-60++ |  |  |  |  |  |  |
| IP网络护士站主机 | NN-90++ |  |  |  |  |  |  |
| 模拟护士站主机 | NBN-30++ |  |  |  |  |  |  |
| 模拟护士站主机 | NBN-90++ |  |  |  |  |  |  |
| IP高级寻呼主机 | NN-10000 |  |  |  |  |  |  |
| ICU家属分机 | ICU-H10A++ |  |  |  |  |  |  |
| ICU护士站主机 | ICU-J10A++ |  |  |  |  |  |  |
| ICU床位分机 | ICU-H10B++ |  |  |  |  |  |  |
| IP病房门口机 | NN-B10A |  |  |  |  |  |  |
| 走廊屏 | NBW-KHD |  |  |  |  |  |  |
| 床位分机 | NBW-B1 |  |  |  |  |  |  |
| 床位分机 | NBW-B3 |  |  |  |  |  |  |
| IP网络电源箱 | NW-P186 |  |  |  |  |  |  |
| 模拟电源箱 | NBN-PJ |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字（盖章）：                   日 期：