义乌市中心医院手术室净化机组的采购公告

为了满足手术室日增的手术需求，需对备用手术间进行恢复性整改。现就备用手术间净化机组系统整改项目进行询价采购，欢迎合格的供应商积极报名。

- 采购项目概况：本次采购包含净化机组、配套安装材料、安装服务及原设备拆卸及垃圾清运，需求详情如下：

| - 项目 | - 分项 | - 数量 | - 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 净化机组 | - 风机 | - 1 | - 风量2300立方米/小时。 |
|  | - 智能化恒温恒湿控制柜 | - 1 | - 可实现机组温湿度精准或动态恒温恒湿节能控制。 - 含控制器、扩展模块、管道温湿度变送器、2.2kw变频器（可手动调频）及各种压差开关。 |
|  | - 电加热箱 | - 1 | - 8kw |
|  | - 手术室中控系统 | - 1 | - 面板尺寸：1108*446mm； - 六联装，需与自控系统匹配； - 含304书写台。 |
| - 支架材料及辅材 | - 电缆、桥架、支架钢材及辅材 | - 1 | - 净化机组整改所需的电缆、桥架及辅材。 |
| - 安装运输 | - 安装、运输、拆卸、清运 | - 1 | - 包括设备的运输、安装，原机组、线路的拆卸及垃圾清运。 |

二、采购方式：询价采购，符合需求，低价中标。

三、采购预算：98435元（含材料和人工）。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格（净化空调施工执照）。

五、现场勘查及工期要求：

有意向供应商需现场勘查，请在工作日联系蒋老师13867922920。

工期要求：中标后十日内完成安装。

六、付款方式：验收合格后90工作日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供产品具体参数及彩页；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年8月7日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年8月8日9时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年8月3日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：