义乌市中心医院关于耳鼻咽喉科一批设备的采购公告

为确保耳鼻咽喉科正常业务开展，现对耳鼻咽喉科一批设备进行询价采购，欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：本项目包含睡眠监测仪、耳鼻咽喉科器械和检查头等电池，详细需求清单见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 质保/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 睡眠监测治疗仪 | 详见‘五、设备参数’ | 4 | 3 |
| 器械 |  |  |  |  |
| 1 | 中耳息肉钳 | 8cm 盖板式 直圆头 宽 1.6 | 1 | 2 |
| 2 | 耳剪 | 8cm 盖板式 上弯 宽 0.7 | 1 | 2 |
| 3 | 耳道皮瓣刀 | 16cm 直圆刃 刃宽 1.0 | 1 | 2 |
| 4 | 耳道皮瓣刀 | 16cm 角弯 45°圆刃 刃宽 1.5 | 1 | 2 |
| 5 | 耳鼓膜刀 | 17cm 三角刃 角形 | 1 | 2 |
| 6 | 耳道皮瓣刀 | 16cm 角弯 60°长圆刃 刃宽 2 | 1 | 2 |
| 7 | 耳道皮瓣刀 | 16cm 角弯 45°圆刃 刃宽 2 | 1 | 2 |
| 8 | 鼻组织剪 | 13cm盖板式 直 精细 | 1 | 2 |
| 9 | 耳鼓膜刀 | 19cm三角刃 枪形 | 1 | 2 |
| 10 | 剥离器 | 16cm 直头宽1.5（耳用） | 1 | 2 |
| 配件 |  |  |  |  |
| 1 | 头灯电池 | ATMOS HL21-LED | 1 | 1 |

二、采购方式：询价采购，符合要求，低价中标。

三、采购预算：1.2万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、设备参数：

- 便携睡眠监测仪技术参数

- 设备满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断和分型需要，满足与治疗的临床和科研需要. - 设备监测参数应包括：气流、鼾声、胸/腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等； - 设备应采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时，满足整晚记录需要，电池应采用干电池，避免锂电池长期使用电量损耗带来的容量变小，记录时长变短； - 内置液晶屏，记录过程中实时显示数据应包含：气流、鼾声、胸/腹式呼吸运动、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长； - 应具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可图形化显示传感器连接状态，便于检查连接状态，防止记录失败； - 睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能； - 数据传输传输应具备数据线、TF卡等方式，设备具备至少16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据 - 设备应具备定时记录功能，提前设置好当晚记录开始时间，倒计时进入记录状态。 - 具备CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告，和佩戴呼吸机时的睡眠监测报告，提供不同大小压力整夜时间占比，辅助临床出具呼吸机压力治疗参数建议。 - 10、分析软件应符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。 - 11、应具备数据分割和重整功能，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据。 - 12、内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告。 - 13‘可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出数据包。

二．配置要求

1、主机2、分析软件

六、付款方式：验收合格后90工作日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照、经销授权）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供产品具体参数及彩页；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年x月xx日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年xx月xx日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年xx月xx日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 质保/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计总价： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：