义乌市中心医院关于供应室供电电缆的采购公告

因供应室设备增加，原有供电电缆无法满足负载使用，为保障义乌市中心医院医院供应室设备的正常运行，供应室需新增电缆，现对该项目进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商积极报名。

- 采购项目概况：

| 单位工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称：义乌市中心医院电缆工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价） | 81726.74 |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 5178.56 |  |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） | 653.05 |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价） | 205.68 |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） | 47.71 |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率 | 447.37 |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率 | 426.99 |  |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  |  |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 | 1600.81 |  |
| 5 | 增值税 | 计算基数×税率 | 7558.25 |  |
|  | 总价 |  | 91538.85 |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 91538.85 |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 81727 | 5332 | 462 | 0 |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯低烟无卤阻燃电力电缆 2.规格、型号：WDZA-YJY-1kV-4×120+1×70 3.材质：铜芯电缆 4.敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设 | m | 100.00 | 491.41 | 49141 | 944.00 | 95.00 |  |  |
| 2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯低烟无卤阻燃电力电缆 2.规格、型号：WDZA-YJY-1KV 4*35+1*16 3.材质：铜芯电缆 4.敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设 | m | 40.00 | 157.50 | 6300 | 190.40 | 4.80 |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格、型号：单芯×截面120mm2及以下 3.材质、类型：铜芯电缆、干包式 4.安装部位：配电柜、箱 5.电压等级：1kV以下 | 个 | 2 | 170.14 | 340 | 105.70 |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格、型号：单芯×截面35mm2及以下 3.材质、类型：铜芯电缆、干包式 4.安装部位：配电柜、箱 5.电压等级：1kV以下 | 个 | 2 | 92.98 | 186 | 64.62 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 55967 | 1305 | 100 | 0 |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.规格、型号：400×150×δ1.8耐火桥架 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式 5.配件/附件：包括但不限于直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等 | m | 40.00 | 222.39 | 8896 | 1264.80 | 69.20 |  |  |
| 6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支吊架制作安装 2.材质：型钢 3.规格：综合 | kg | 70.74 | 16.87 | 1193 | 585.73 | 63.67 |  |  |
| 7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 桥架支架除锈后刷灰色调和漆二道 | kg | 70.74 | 1.18 | 83 | 40.32 | 14.15 |  |  |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电柜 2.规格、型号：箱体尺寸1000*1000*1500 3.安装方式：落地安装 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基座（含除锈刷油） 5.包括但不限于型钢基座、焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆等 | 台 | 2 | 6658.57 | 13317 | 955.54 | 192.12 |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板面层嵌入式（拆装） 2.规格、型号：600*600 | m2 | 84.00 | 14.69 | 1234 | 958.44 |  |  |  |
| 10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板面层嵌入式 2.规格、型号：600*600 3.包括但不限于辅材 | m2 | 9.00 | 89.24 | 803 | 68.49 |  |  |  |
| 11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 233 | 154.02 | 23.28 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 25760 | 4027 | 362 | 0 |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 81727 | 5332 | 462 | 0 |  |

二、采购方式：竞争性谈判。

三、采购预算：91538元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、工期要求及现场勘查：

工期要求：确认中标后14日内完成。

现场勘查请联系金老师13806799724。

六、付款方式：验收合格后90工作日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并分别单独密封包装。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份，统一封装）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照、行业资质）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供产品具体参数及彩页；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年x月xx日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年xx月xx日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知。

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年xx月xx日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应室供电电缆项目 |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：