义乌市稠江街道社区卫生服务中心体检中心全流程智能导检系统采购及安装项目

招

标

文

件

采购人：义乌市稠江街道社区卫生服务中心                 （盖章）

日　　　 期：二0二五年三月

招标文件目录

第一章　采购公告	2

第二章 投标须知	6

一、说明	6

二、招标文件	7

三、投标文件	9

四、投标文件的递交	12

五、其它	13

第三章 招标项目要求	14

第四章 开标、评标和定标须知	18

第五章  投标文件的有效性	24

第六章  评标办法	27

第七章  拟签订的合同文本	30

第八章 投标文件部分格式	34

# 第一章　采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就义乌市稠江街道社区卫生服务中心体检中心全流程智能导检系统采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的投标人参加投标。

1．采购编号：CJYQCG202502

2．采购内容及数量：义乌市稠江街道社区卫生服务中心体检中心全流程智能导检系统采购及安装，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。

3．采购预算及最高限价：人民币14万元

4．投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

（2）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的机构；被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人在开标当天查询结果为准）；

（4）本项目不接受联合体投标。

5.公告期限：2025年3月12日至2025年3月18日

6.获取招标文件方式、期限和地点：

2025年3月12日至2025年3月18日（11：00前，节假日除外）到义乌市稠江街道社区卫生服务中心行政办公区6楼获取招标文件。

7.获取招标文件时所需资料：（复印件或扫描件加盖单位公章并带原件核对）：

（1）单位营业执照副本复印件；（2）法定代表人授权书（法定代表人报名的无须提供）；（3）被授权人身份证复印件等资料。

8.递交投标文件截止时间及地点：2025年3月18日11:00

投标人应于2025年3月18日11:00前将投标文件密封送至本院行政办公区6楼小会议室，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

9.开标时间及地点：2025年3月18日14:00本院行政办公区6楼小会议室。

10.投标保证金：无。

11.业务咨询：

采购人：义乌市稠江街道社区卫生服务中心

采购单位联系人：丁周康                  联系电话：0579-89922953

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市稠江街道社区卫生服务中心体检中心全流程智能导检系统采购及安装项目 采购内容及数量:义乌市稠江街道社区卫生服务中心体检中心全流程智能导检系统采购及安装，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格 要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 接采购人书面通知后30日历天内将全部货物运至指定地点安装完毕并验收合格，具体时间双方签订合同时确定。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于（开标前一日）16:30前，以书面递交要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；本项目不组织答疑会；采购人的答疑内容是招标文件的组成部分，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面形式（签署意见并加盖公章）向采购人回函给予确认。逾期未回复的，视为默认接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 本院行政办公区6楼小会议室 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 采购人在招标仪式开始前半个小时，即2025年3月18日13:30—14:00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年3月18日14:00 开标地点：本院行政办公区6楼小会议室 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 全部货物安装完毕并验收合格后30天内支付至结算价的90％；余款在验收合格满1年后15天内付清，费用凭合同、发票、验收单等相关资料由采购人直接支付。 |
| 17 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6.不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 18 | 其他 | 1.本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过最高限价（预算价）的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

### 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市稠江街道社区卫生服务中心。

2.2投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.5需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离的条款，否则为无效标。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标人应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的。

## 二、招标文件

8．招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（或网站发布）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，采购人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修正的，采购人都将在义乌政府门户网站（http://www.yw.gov.cn/col/col1229655941/index.html）上发出。潜在投标人请自行到义乌政府门户网站上下载澄清（更正、补充）文件。该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过义乌政府门户网站上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充、更正）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效投标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3技术标:应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（5）2022年1月1日以来类似项目业绩（若有，提供合同等有效材料）；

- 服务简要说明一览表；

- （7）技术评审需要的内容等；

（8）投标承诺书（投标单位须对工期、软件系统质量、质保、培训、质保期外的维修服务等招标文件中要求作出承诺的内容做出相应承诺）；

（9）投标人认为须提供的其他资料。

12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价须包括全部货物价款、附件、配件（含专业工具）、备品备件、运输费、装卸费、安装费、验收费、管理费、水电费、保险、税金、利润、质保期内的服务、维修、保养费完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。完成本项目的其他费用和政策性文件规定及应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出的，而投标人为使整套设备能够按要求长期正常有效运行所需的货物和服务也须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

14.2投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、采购编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件须由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标一个包装袋，商务标一个包装袋；技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2025年3月18日14:00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

20.2参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证明的不得入场，且投标将被拒绝。

21.递交投标文件的地点和截止时间

21.1开标地点即为投标文件的递交地点，采购人在招标仪式开始前半个小时，即2025年3月18日13:30—14:00接收投标文件。

21.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，采购人将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

22.迟交的投标文件

22.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

23.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单。

五、其它

- 24.本招标文件解释权归采购人.

# 第三章  招标项目要求

## 一、招标货物一览表

| 序号 | 项目 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 体检中心排队叫号系统 | 体检监控管理平台 | 1套 |
|  |  | 医生叫号客户端 | 1套 |
|  |  | 排队叫号显示系统 | 1套 |
|  |  | 语音播放管理 | 1套 |
|  |  | 体检登记取票排队系统 | 1套 |
|  |  | 体检自助签到系统 | 1套 |
|  |  | 医院信息发布系统 | 1套 |
| 2. | 配套硬件 | 21.5寸液晶一体机 | 3台 |
|  |  | 21.5寸壁挂签到机 | 1台 |
|  |  | 18.5寸立式签到机 | 1台 |
|  |  | 功放 | 1台 |
|  |  | 喇叭 | 2台 |
|  |  | 多媒体盒子 | 2台 |

## 二、软件参数

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | ▲要求体检排队系统能够整体设计，通过体检排队系统，真正做到“先到先走”（即先到的体检客户能够优先完成体检）,要求软件供应商提供算法及说明 ▲项目涵盖抽血、B超、心电等科室。 |
|  |  | ▲提供体检排队流程图及说明 |
|  |  | ▲提供体检排队系统软件著作权 |
|  | 体检监控管理平台 | ▲平台支持查看体检各科室平均等待时间、平均检查时间、平均体检总时间、科室平均检查时间（需提供截图证明） 平台支持查看体检人员的体检详情:体检单号、目前等待体检科室、进入队列时间、体检登记时间、体检人员姓名、性别、是否怀孕，注意事项、人员类别、联系电话、已完成项目数、未完成项目数、体检套餐等。 支持当天体检客户根据排队中、未排队、体检完 快速筛查。 支持选择诊室，按排队顺序显示正在排队的体检客户清单。 支持手工开启、关闭诊室。关闭后的诊室，无法排入新的体检客户。 支持选择某体检客户排至队首，优先检查。 支持选择某体检客户变更所在诊室队列，排至新诊室队列队尾。 支持选择某体检客户移出所在诊室队列，体检客户变为未排队状态。 支持通过科室、体检日期、体检单号、姓名搜索体检客户。 支持查询体检客户体检项目完成情况。 支持查询体检客户排队记录，显示开始排队时间，结束排队时间，检查时间。 支持设置体检项目前置项目，前置项目对应科室会优先排队；支持体检项目设为无需排队，无需排队的项目在排队算法中会被排除； 支持体检项目设为餐前项目，餐前项目优先排队检查； 支持体检项目设置检查时间，设置后排队算法将独立计算该项目的检查时间。 支持诊室设置是否VIP专用，是否性别限制，预警排队人数，检查时间等。 支持科室设置优先级，优先级越高，排队越优先；设置是否独立排队，独立排队的科室和其他科室队列同步前行。 ▲支持分科室管理，根据科室人流情况进行分级管理，支持跨等级的科室同时签到排队；支持同等级科室自动进入排队队列。(需提供截图证明)。 ▲支持部分二检科室，让体检人服药后挂起排到其他科室，挂起时间满足后自动排回原科室(需提供截图证明) 支持显示屏选择不同排队模板，不同模板样式和内容不同 支持显示屏语音叫号，可以自定义设置语音内容模板 支持显示屏绑定诊室，显示屏只会显示所绑定诊室的队列信息。 当房间处于叫不到人，而来的体检人未排到当前科室下，支持扫码完成该科室项目，并继续引导体检人去其他未完成科室 |
|  | 医生叫号客户端 | 安装在体检科室医生电脑上，通过不同的登录帐号的显示相应的内容。 |
|  |  | 模块支持顺呼、复呼、过号、移出、选呼、复诊。(需提供软件截图证明) |
|  |  | 模块支持变更绑定的诊室队列。 |
|  |  | 模块支持开启和关闭当前诊室。 |
|  |  | 模块支持医技科室显示患者的检查项目。 |
|  |  | 模块支持将患者移出队列，变为已完成状态。 |
|  |  | 模块支持医生修改密码。 |
|  |  | ▲模块支持双人模式，可以通过绑定让体检人员组队，系统就根据情况使体检的科室和顺序是连续的。(需提供软件截图证明) |
|  |  | 支持自定义快捷键 |
|  |  | ▲支持单个项目弃检(需提供软件截图证明) |
|  |  | 模块支持进行等待、完成、过号3种状态的快速筛选。 |
|  |  | 模块支持顺呼间隔时间控制。 |
|  |  | ▲模块支持医生自定义内容语音播报（需提供软件截图证明） |
|  |  | ▲模块支持医生修改自我介绍（需提供软件截图证明） |
|  |  | ▲模块支持当队列从没人变成有人的时候，语音提示【您有新的患者】 |
|  |  | 模块支持精简窗口模式，减省电脑桌面空间，方便医生多系统同时操作 |
|  |  | ▲提供排队呼叫虚拟叫号器软件系统软件著作权 |
|  | 排队叫号显示系统 | 显示屏设置：可设置医院Logo、科室名称、定义字体、颜色、背景、行数 |
|  |  | 支持语音播放，提示下一位患者进入检室。 |
|  |  | 候诊区大屏幕显示：可以显示每个科室的当前体检人，显示正在等待的体检人列表，体检人根据列表可以知道自己的诊断顺序，并支持语音播放 |
|  |  | 候诊区大屏幕支持智能电视、显示器、第三方显示设备系统接口 |
|  |  | ▲提供排队叫号显示系统软件著作权 |
|  | 语音播放管理 | 系统语音支持多种语言。 |
|  |  | 支持各种语音库，调用只需简单配置。 |
|  |  | 医生呼叫受检者时，允许连接到多个环境语音系统，一个或者多个候诊区的音响系统同时播放。 |
|  |  | 允许客户自定义环境语音系统的语音内容。 |
|  |  | 允许客户自定义语音的语速、句间停顿、段落间停 |
|  | 体检登记取票排队系统 | 支持通过身份证取号或者直接取号（可以根据医院需求定制），进行体检登记排队 |
|  |  | 取号成功后支持打印指引小票，凭借小票进行登记 |
|  | 体检自助签到系统 | 为体检人提供进入体检项目科室队列签到 |
|  |  | 支持社保卡、健康卡、身份证等的刷卡签到 |
|  |  | 支持扫描体检单二维码签到 |
|  |  | 支持查看各个体检科室的排队人数 |
|  | 医院信息发布系统 | 屏幕区域自由分割，可组合网页、视频、音频、动画、图片信息和字幕等各类多媒体信息，所见即所得。支持原生网页，多种文字图片特效方式，如底行向左滚动、翻屏滚动、向上滚动等效果(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 模版选择：系统自带大量模版可供选择。 |
|  |  | 自定义模版：用户可以自行设计制作一个节目页面保存为模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，在节目编排时使用，且对已编辑的显示（或播放）模式具有记忆和保存功能。 |
|  |  | 节目日程管理:多元化的日程管理，支持（日，周，月，轮播等）。 |
|  |  | ▲终端控制：可以对排队叫号显示终端进行多功能控制，包括关机，重启，截屏，上传日志，插播字幕，删除字幕，插播节目，删除节目，开关机设置，重命名，刷新等操作。(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 频道列表:可以看到频道中编排的节目，日程和播放时间； |
|  |  | 自动播出方式:远程指令各个播放终端按照播出单顺序自动播放。系统可管理各播放端显示屏的播放内容，并可按组分别编辑和显示不同内容。 |
|  |  | 编辑播出单，设定播出时间，按设定时间播出节目。 |
|  |  | 定时播出方式：可以远程指令某天的某一时刻，循环播出设定好的播出单。 |
|  |  | 默认播出方式：对每一个播放终端或播放组，在没有接收到播放日程时，都可以设置开机自动播放默认标准垫片。在播放端没有接收到新的播放日程时，可按默认标准垫片播放。 |
|  |  | 系统管理端可将制作好的节目指定发送到指定的单个播放器或播放器组、业务组、楼层组，非指定用户将无法更新播放器上的内容，这样就有效管理了节目发布的安全性。系统中的操作员分为系统管理员，发布管理员等。并对不同的管理员设置不同的权限。 |
|  |  | 字幕管理：支持新建字幕，字幕的显示可以选择定义好的样式位置处显示，支持字幕显示的时间段设置。(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 素材管理：多媒体系统中用到的图片，健康宣教等视频可以作为素材存放在素材库中，支持对素材的分类管理，查询等功能。(需提供显示界面截图证明) |
|  |  | 终端流控：并可设定各终端对应下载流量及下载时间等，极大的避免网络带宽堵塞 |
|  |  | 节目发布：用户通过浏览器访问系统管理端可将制作好的节目指定发送到指定的播放器或组。 |
|  |  | 实时网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目，当前插播的消息，节目信息、播放端更新信息等。 |
|  |  | 播放端异常情况下，系统管理端自动报警提示，管理人员还可运程实时截取该屏幕显示画面。 |
|  |  | ▲提供信息发布系统软件著作权 |

## 三、硬件参数

| 序号 | 硬件名称 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21.5寸液晶一体机 | CPU：Dual CORTEX A9或同等档次及以上； 运行内存：2GB； 存储内存：16GB； 系统：Android； 尺寸： 21.5"（16:9）； 分辨率：至少1920*1080； 安装：壁挂。 |
| 2 | 21.5寸壁挂签到机 | 液晶显示器： 尺寸：21.5”（16：9）LED屏（竖式）；最佳分辨率：1920x1080；亮度：250°亮度；对比度：1000:1；（透射）；响应时间：6.3ms；输入/接口方式： VGA；观看视角（水平/垂直）：150°/140°；工作温度：-30 至 80度 触摸屏： 21.5寸电容屏，分辨率单点寿命8000万次 透光率：98％ 以上/分辨率:4096*4096/厚度：4mm 响应速度:<16ms/表面硬度：7级/操作电压：DC 12V 主机部分： 酷睿I5双核处理器，8G运行内存，128G固态硬盘，工控集成主板，Windows7/10，64位操作系统，支持24小时开机，支持网络唤醒、通电自启、定时开关机，支持VGA、HDMI信号输出 输入设备（选装）： 1：一维/二维扫描模块，波长650nm±8nm，左右偏转角度72°，上下偏转角度82°，通讯接口：USB 2：社保卡读卡器，支持本地医保读卡 3：二代身份证阅读器 打印模块： 热敏高速打印机；自动切纸（半切），RS-232接口；打印宽度：58mm；打印密度：203DPI； 打印速度：150mm/sec； 整体机箱： 外形：钢制金属烤漆后壳，铝制型材边框，前置3mm钢化玻璃； 材质：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； 内部结构：模块定位，布线规范整齐； 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。装有立体音响、机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板，内置音响，外接网络接口、USB接口等。 |
| 3 | 18.5寸立式签到机 | 尺寸：23.6”（16：9）LED屏（横式）； 最佳分辨率：1920x1080； 亮度：300°亮度； 对比度：2000:1；（透射）； 响应时间：6.3ms； 输入/接口方式： VGA； 观看视角（水平/垂直）：全视角； 工作温度：-30 至 80度； 23.6寸电容屏，分辨率单点寿命8000万次； 透光率：98％ 以上/分辨率:4096×4096/厚度：4mm； 响应速度:<16ms/表面硬度：7级/操作电压：DC 12V； 酷睿I3双核处理器，主频2.1GHz，8G内存，128G固态硬盘，Windows7操作系统； 1：一维/二维扫描模块，支持纸质/屏幕，波长650nm±8nm红色激光，左右偏转角度72°，上下偏转角度82°，通讯接口：USB； 2:二代身份证阅读器； 3:明泰读卡器，感应+插卡模块； 4：二三轨磁卡刷卡器； 热敏高速打印机；自动切纸（半切），RS-232接口；打印宽度：80mm；打印密度：203DPI； 纸卷直径：60MM；打印速度：150mm/sec； 外形：钢制金属烤漆机柜； 材质：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； 内部结构：模块定位，布线规范整齐； 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。 装有立体音响、机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板，内置音响，外接网络接口、USB接口等。 |
| 4 | 功放 | 两路话筒输入，两路线路输入，其中一路话筒有优先功能，额定输出功率40W，输出形式（一）定阻8-16Ω，（二）定压110V，频率响应40Hz±18KHz±0.5dB，电源电压AC220V或AC110V，尺寸宽260mm*高200mm*厚66mm |
| 5 | 喇叭 | 喇叭单元6.5寸，功率大小3-6W，安装开孔165mm，外部尺寸198mm*50mm 定压输入70-100v |
| 6 | 多媒体盒子 | 控制主机： 主板：安卓主板 处理器类型：Cortex-A7 四核1.5GHz GPU：Mail-400MP4,Quad core 内置存储：16GB 内存：1GB DDR3 串口：4个TTLTTL GPIO：4路 输出分辨率：支持全高清(1920x1080)及其他常见分辨率 解码：支持1080P 局域网支持：采用REALTEK*局域网卡设备的10/100MB/秒局域网子系统 无线网络：WIFI无线高性能网卡 SD/TF卡插槽：TF卡座 功放：双通道/8欧 8W 音频输出：3.5mm立体声耳机插孔 HDMI接口：1个 USB接口：2个 3G/4G网络：可外接扩展 电源：12V/2A适配器 操作系统：安卓7.1 播放盒整机尺寸：150mm*87mm*25mm 整机功率：＜12W |

四、供货要求

1.所有送到现场的货物均应是中标人全新制造的。产品防腐和包装应符合国家或专业（部）标准规定。

2.中标人需将货物运输至采购人指定的卸货地点，到达卸货地点后，中标人应根据采购人的要求，进行卸货。在卸货中造成货物损坏的，中标人负责调换。

3.采购人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何货物。在此情况下，中标人应按采购人要求尽快改善货物质量或调换货物以保证货物符合合同要求，由此引起的一切经济损失由中标人负责。

## 五、到货验收

1.中标人应派员在所供产品到采购人处时进行到货验收。有需要时能联系厂家到现场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责妥善处理直至采购人满意。此工作所发生的费用应由中标人自行承担。

2.产品卸至采购人指定地点。

3.交货时，双方交验后在交接单上签章并直接交采购人保管。

六、验收合格的条件

1.所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

2.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可。

3.所有合同中规定的货物和材料均已提交。

4.所供产品已通过相关部门组织的验收。

5.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

七、履约验收

采购人应按《义乌市政府采购合同履约与验收管理办法》（义招管办【2008】32号）及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

## 八、售后服务

1.中标人必须对合同中规定的货物和服务提供相应的质保期1年（货物另有超过1年规定的按原规定的售后服务期限执行）终身维修；时间从安装完毕验收合格并移交之日起计算。质保期内中标人须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。中标人不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，中标人负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

2.质保期内，供方提供免费上门服务，维修人员需在接到维修电话12小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。供方应提供足够的备件以适应需方维修需求。

3.质保期过后，提供维修服务（费用另外计算）。

4.投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

## 九、交货日期要求及交货地点

- 交货日期：接采购人书面通知后30日历天内将全部货物运至指定地点安装完毕并验收合格，具体时间双方签订合同时确定。

- 交货地点：采购人指定地点。

## 十、商务要求

1.报价要求

1.1详见《投标须知》第14条；投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.付款方式

详见《投标须知前附表》16；费用凭合同、采购验收单、正式增值税专用发票等相关资料由采购人直接支付。

## 十一、其他

1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，

该中标人对由此产生的一切后果负责。

# 第四章 开标、评标和定标须知

- 一、开标

1.招标人按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭法定代表人证明书原件和身份证原件）或其授权委托人（凭授权委托书原件和身份证原件）到场参加开标会议。

2.开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1开标由招标人主持；

2.2核验出席开标活动现场的各授权投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。由招标人工作人员共同检查签到单位签到情况和投标文件接收缴纳情况。

2.3主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。由随机抽取的投标人代表查验投标文件密封情况。

2.4开标仪式结束后由评标小组评技术标。

2.5技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经技术评审符合采购需求的投标人名单。采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

2.6由招标人代表在技术标入围投标人中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.7由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，由各投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议。投标人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程）。唱标结束后，现场工作人员将商务标及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.8评审结束后，主持人公布中标（成交）候选投标人名单，及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定5人及以上单数评标组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.6评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清、说明或者补正

6.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，招标人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术标或商务标初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、技术规范、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了招标人的权力和供应商的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有报价出现前后不一致的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

9.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

9.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

9.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）根据评标小组要求通知相关投标企业的授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标企业的授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（评标办法见后）。

三、定标

11.中标通知

11.1招标人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌政府门户网站。

11.3 招标人签发《中标通知书》。

12.质疑与投诉

12.1招标方拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评标小组应对异常情况作记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人提出质疑。12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.7质疑人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人监督管理部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.7.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.7.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.7.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.7.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.7.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.7.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.7.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到招标人处与招标人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将取消该投标人的中标资格。在此情况下，招标人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份资料的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.8技术标中体现或包含商务报价；

2.9若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.10评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.11投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

2.12投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.13投标报价高于预算价或最高限价；

2.14如评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能说明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.15投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.17除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.18按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.19其他不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标小组根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件，作资格评审不予通过处理。

5.在开、评过程中评标小组根据评标的程序可能要求投标人进行询标，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内到场），则视为放弃申辩的权利。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，为更好地做到客观、公正、审慎，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

3.对商务标进行符合性审查；

4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分；

5.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价两个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

- 技术标评审，满分70分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 技术标评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 26分 | 投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得满分（26分）；除实质性条款外，▲每项不满足的扣2分，其他不满足项每项扣1分，扣完为止。（0-26分） |
| 2 | 供货运输方案 | 8分 | 根据项目供货运输方案的合理性、可实施性进行综合评分，不提供不得分。（0-8分） |
| 3 | 安装方案 | 7分 | 是否具有完善的安装方案，评委进行综合打分，不提供不得分。 （0-7分） |
| 4 | 验收方案 | 5分 | 是否具有完善的验收方案，评委进行综合打分，不提供不得分。（0-5分） |
| 5 | 应急维修方案 | 7分 | 根据投标人提供是否具有详细的应急维修方案、应急人员安排等，由评委进行综合评分，不提供不得分。（0-7分） |
| 6 | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供是否具有详细的售后服务方案，包括本地售后服务站点的情况，本地服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力等，由评委进行综合评分，不提供不得分。（0-8分） |
| 7 | 培训方案 | 9分 | 根据投标人提供的使用培训方案，由评委进行综合评分，不提供不得分（0-9分）。 |

标小组根据上述评分细目和各投标方的技术标书的审核情况，自行判定，酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.商务标评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

商务标得分={基准价/（投标报价）}×30     计算时保留小数2位（四舍五入）。

3.计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣从高到低顺序排列，技术指标得分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章  拟签订的合同文本

采购合同（样本）

需方：

供方：

供、需双方根据2025年     月      日        　项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价包括全部货物价款、附件、配件、备品备件、运输、装卸、设计、安装、验收、售后服务、管理、保险、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其合同总金额中。由供方开具正式增值税发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写￥： |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

七、售后服务

1.供方必须对合同中规定的货物和服务提供相应的质保期1年（货物另有超过1年规定的按原规定的售后服务期限执行）终身维修；时间从安装完毕验收合格并移交之日起计算。质保期内中标人须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。中标人不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，中标人负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

2.质保期内，供方提供免费上门服务，维修人员需在接到维修电话12小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。供方应提供足够的备件以适应需方维修需求。

3.质保期过后，提供维修服务（费用另外计算）。

4.投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

5.其他服务承诺：

八、交货期限及交货地点

1.交货日期：接需方书面通知后30日历天内将全部货物运至指定地点安装完毕并验收合格，具体时间双方签订合同时确定。

2.交货地点：需方指定地点。

九、货款支付

1.付款方式：全部货物安装完毕并验收合格后30天内支付至结算价的90％；余款在验收合格满1年后15天内付清，费用凭合同、发票、验收单等相关资料由需方直接支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总额的百分之三十违约金。

2.需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期货款总额每日千分之二向供方支付违约金。

3.供方逾期交付货物的，供方应按逾期货款总额每日千分之二向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期三十日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付货款总额千分之三的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之二的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式__4__份，供需双方各执__2__份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章 投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人证明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.货物简要说明一览表格式

6.投标承诺书格式

二、商务标投标文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                           签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                            职        务：

被授权人签名：                         联系方式（手机）：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

货物简要说明一览表格式

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人（公章）：

全权代表（签字）：

日         期：

投标承诺书（格式）

1.投标单位须对供期、货物质量、售后服务、质保等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺；

本附件可根据实际情况自行制作。

投标人（公章）：

全权代表签字：

职        务：

日        期：

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.技术标，正本一份，副本   4   份；

2.商务标，正本一份，副本   4   份；

3.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期_90__个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称：                            （公章）

投标人代表职务：

投标日期：     年     月    日      全权代表签字：

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和招标文件并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。