义乌市上溪镇中心卫生院巡回诊疗车信息化升级改造项目报价单

设备参数要求

	序号
	设备名称
	规格型号或说明
	数量
	备注

	1
	车载主机
	1.物理特性：主机尺寸⩽200*60*165mm，重量⩽2KG（不含硬盘）

2.定位：支持单北斗定位模块

3.IPC接入：支持3路以上IPC直接接入主机，同时在扩展情况下支持不少于8路IPC输入 

4.视音频编码：支持视频编码方式H.264/H.265

5.支持音频：ADPCM、G.711U、G.711A等

6.操作系统：嵌入式Android操作系统或Linux系统

7.通讯模块：高速移动通讯能力，支持5G/4G网络

8.WiFi功能：支持开启WiFi热点功能，提供无线传输通道

9.接口：USB3.0/USB2.0*2，SIM卡槽*1，RS485/RS232*2

10.核心单元：国产化芯片，不低于四核64位Cortex-A55，主频可达2.0GHz，支持1tops算力

11.存储：配置2T SSD硬盘，支持车内本地可以存储和查看≥90天的历史视频文件

12.OTA：支持高可靠性OTA，支持设备运维和平台管理

断电保护：支持断电保护，保证断电不丢失任何数据
	1
	按照《江省卫生健康委办公室关于印发浙江省巡回诊疗点建设及管理导则和浙江省巡回诊疗车信息化改造指导意见的通知》（浙卫办〔2025〕8 号）、《江省巡回诊疗管理平台互联互通接口协议》、《浙江省“智慧流动医院”巡回诊疗车存量车信息化升级建设方案》要求执行。

	2
	车载IPC摄像机
	1.传感器类型：CMOS

2.焦距：≥2.8mm

3.视场角：水平视场角：≥130°垂直视场角：≥60° 对角线视场角：≥150°

4.分辨率：主码流帧率分辨率不低于1080P@30fps

5.视频压缩标准：H.264/H.265

网络协议：HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP等。
	3
	

	3
	业务终端平板
	1.芯片：国产芯片，不低于八核64位，CPU主频≥2.0GHz

2.内存容量；: 8GB及以上；存储容量：128GB及以上

3.屏幕尺寸：10英寸及以上，分辨率不低于1920x1200

4.网络：网络类型：WiFi版，支持Wi-Fi 5，蓝牙5.2

5.摄像头类型:前后双摄像头均不低于800w

业务软件：具备巡回医疗车人员考勤打卡功能软件
	1
	

	4
	其它相关材料
	配套或预留后续系统升级相关的设备、接口和线路等。
	1
	

	5
	安装服务
	浙江省内
	1
	

	6
	省平台数据对接服务
	1.车辆定位数据

采用单北斗定位系统，实时监测车辆的点位及行车轨迹。

2.音视频数据

可实时查看车头、驾驶室、医疗舱三个位置的实时音视频画面。

3.人员打卡数据

向省平台传输人员上下班打卡数据
	1
	


报价单位（公章）： 
报价金额：人民币（大写）：          元整（小写：￥       元）
联系人：

联系电话：

报价日期：  

