
义乌市江东街道社区卫生服务中心关于2025年消防安全评估、建筑电气消防安全检测、建筑消防设施检测等服务

采购公告
根据义乌市江东街道社区卫生服务中心消防安全工作需要，现对2025年消防安全评估、检测服务进行询价采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。
一、采购组织类型：分散采购

二、采购编号：JDYQCG-2025-13

三、采购方式：询价采购
四、采购需求一览表：

	序号
	采购内容
	预算金额（元）
	备注

	1
	消防安全评估
	4800
	预算价为最高限价，详细要求见采购需求

	2
	建筑电气消防安全检测
	4800
	

	3
	建筑消防设施检测
	4800
	


合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。
采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在江东街道社区卫生服务中心微信公众号和（或）义乌市中心医院医共体采招平台下载获取。
七、投标截止时间和地点：

投标截止时间2025年8月29日9时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

八、开标时间及地址：
本项目开标时间：2025年8月29日9时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市江东街道社区卫生服务中心5楼党员会议室。
九、其他事项：
1、公告期限：自本公告发布之日起7日（以公告发布次日开始计算）。

2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：朱老师  0579-83822760
   
义乌市江东街道社区卫生服务中心

                                                  2025年8月21日
目    录
采购需求
成交评定标准
投标文件格式
  第一章  采购需求
一、采购内容：2025年消防安全评估、建筑电气消防安全检测、建筑消防设施检测等服务
采购需求：

1、消防安全评估项目
按照国家颁布的现行标准规范，公正、科学、准确的评估。评估主要依据是《中华人民共和国消防法》、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发【2011】46号）、公安部消防局《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》、《浙江省火灾高危单位消防安全评估办法》，以及相关的消防安全法律法规和技术标准。做到公正、科学、准确。及时发现消防隐患和消防管理体系缺陷，提出消防安全整改技术措施和管理措施，以促甲方消防安全水平的提高，也为相关主管部门从宏观上实施消防安全管理和控制提供科学依据。

2、建筑电气消防安全检测项目

（1）低压用电设备检测项目包括但不限于以下几个方面：普通灯具、专用灯具安装、开关插座、日光灯、低压电动机、电加热及电动执行机构等。

（2）室内低压配电线路检测项目包括但不限于以下几个方面：线缆选择、电缆敷设、电线敷设、线路要求、母钱、母线槽安装、梯架托盘槽盒安装、电缆沟和电缆竖井、保护措施、防火封堵等。

3、建筑消防设施检测项目
建筑消防设施检测项目包括但不限于以下几个方面：消防供配电设施、消防水源和供水设施、火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、消防应急广播和火警报警装置、消防专用电话、防火分隔设施、灭火器装置等。
三、付款方式

费用凭发票，评估检测报告一次性支付。
第二章 成交评定标准
为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、本项目根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商的方式。

二、询价文件的组成
由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（2）营业执照复印件；

（3）投标人认为有必要提供的其他资料。
2、商务文件的组成

（1）项目报价清单。

第三章 询价文件格式
法定代表人授权委托书

致：                  （招标代理机构名称） ：
我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             

          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名：          

职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
 投标人公章：
                                        年    月    日
  投标报价一览表

投标人名称（盖章）：                          

采购编号：                                   

	项目
	报价（元）

	消防安全评估
	

	建筑电气消防安全检测
	

	建筑消防设施检测
	

	合    计：                                 （元）
大    写：                                       



全权代表签字：             

日 期：           

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

3、评标以总价报价最低原则确定中标供应商。
- 39 -

