《内窥镜类配件清单》
	序号
	设备名称
	单位
	适配设备种类
	参考价格

	1
	1 号按钮
	个
	所有型号胃镜、肠镜、支气管镜、胆道镜、十二指肠镜
	825.6

	2
	1 号按键
	个
	
	825.6

	3
	橡皮
	个
	
	486

	4
	弯曲部组件  (钢丝、钢网、蛇骨、弹簧管）
	个
	
	8258.4

	5
	钢丝
	组
	
	2720.4

	6
	钢网
	根
	
	1456.8

	7
	插入管
	根
	
	4468.8

	8
	导光束
	根
	
	3691.2

	9
	导光软管
	根
	
	3885.6

	10
	钳子管
	根
	
	3109.2

	11
	卡扣
	个
	
	291.6

	12
	喷嘴
	个
	
	291.6

	13
	大旋钮 (大手 轮)
	个
	
	2817.6

	14
	小旋钮 (小手 轮)
	个
	
	2234.4

	15
	小锁紧钮 (锁 紧盖外壳)
	个
	
	2914.8

	16
	EL 座插针
	个
	
	388.8

	17
	水汽座
	个
	
	3691.2

	18
	EL 座
	个
	
	2817.6

	19
	水汽管
	根
	
	2428.8

	20
	水汽阀座
	个
	
	3691.2

	21
	吸引阀座
	个
	
	2234.4

	22
	透镜
	个
	
	1408.8

	23
	锥形套 (插入 管)
	个
	
	2526

	24
	锥形套 (导光 管)
	个
	
	2234.4

	25
	可变硬度钢丝
	根
	
	3885.6

	26
	弹簧管支架
	个
	
	1359.6

	27
	链条
	条
	
	1408.8

	28
	活检口
	个
	
	972

	29
	密封圈
	个
	
	631.2

	30
	先端盖
	个
	
	2234.4

	31
	控制排线
	项
	
	2331.6

	32
	水汽接口密封组件
	项
	
	3400.8

	33
	先端头
	个
	
	3595.2

	34
	附送水管
	根
	
	3691.2

	35
	物镜
	项
	
	6182.4

	36
	物镜组
	组
	
	9520.8

	37
	CCD组件（CCD，弯曲部组件，钳道，光束，水气管）
	组
	260型胃肠
	31795.2

	38
	CCD组件（CCD，弯曲部组件，钳道，光束，水气管），纤支镜（像束，光束，弯曲部组件，钳道，）
	组
	260型支气管镜、十二指肠镜
	37536

	39
	CCD组件（CCD，弯曲部组件，钳道，光束，水气管）
	组
	290型胃、肠、支、胆道镜
	41952

	40
	1&4 按钮组件
	组
	胆道镜、支气管镜
	1942.8

	41
	开关盒 (2/3 号按钮损坏)
	个
	胆道镜、支气管镜
	2428.8

	42
	插入部骨架
	个
	胃肠支
	2428.8

	43
	JF-260V光束
	根
	十二指肠
	3885.6

	44
	台钳器密封圈
	个
	十二指肠
	972

	45
	台钳钢丝
	个
	十二指肠
	2720.4

	46
	抬钳钢丝及连接头（JF/TJF）
	个
	十二指肠
	3091.2

	47
	290导光探头
	个
	290型胃、肠
	6314.4

	48
	维修放大功能
	项
	放大胃、肠镜
	7772.4

	49
	固定调整放大杆 关闭放大功能
	项
	放大胃、肠镜
	4371.6

	50
	5号故障（聚焦功能故障）
	项
	HQ290型胃、肠
	10819.2

	51
	开关盒组件(2 / 3 /4 号按钮 损坏)
	个
	胃、肠
	2428.8

	52
	3D换能器
	个
	小超探头
	7344

	53
	3D探头传动软轴
	根
	小超探头
	3744

	54
	3D主编织套管
	根
	小超探头
	2160

	55
	声透套管
	根
	小超探头
	2664

	56
	2.1内衬套管
	根
	小超探头
	2640

	57
	探头
	项
	小超探头
	1296

	58
	EUS-3D扫描伸缩杆锁扣
	项
	小超探头
	2640

	59
	人工维修费
	项
	小超探头
	1440


2

