- 附件1：

2026年义乌市义亭镇中心医院检验试剂和耗材遴选目录

标段一

| 序号 | 仪器 | 名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | OB试纸200T 2型 | 1盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 2 |  | SS琼脂培养基 | 90mm | 块 |  |  |  |  |
| 3 |  | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒 | 20T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 4 |  | 轮状病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 25T | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | URIT200B | 尿11项分析试纸条（美侨） | 100条 | 筒 |  |  |  |  |
| 6 |  | 人类免疫缺陷病毒HIV抗体（胶） | 50份 | 盒 |  |  |  |  |
| 7 |  | HIV阳性质控品 | 1mlml |  |  |  |  |  |
| 8 |  | HIV阴性质控品 | 0.5ml |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 人绒毛膜促性激素（HCG)尿液检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 10 |  | 白色念珠菌、阴道毛滴虫、加德纳杆菌抗原联合检测试剂盒（乳胶法） | 25T | 盒 |  |  |  |  |
| 11 |  | 登革病毒抗原抗体联合检测试剂（胶体金法） | 20T | 盒 |  |  |  |  |
| 12 |  | 乙肝病毒表面抗原HBsAg血清试纸条 | 25T | 份 |  |  |  |  |
| 13 |  | 乙型肝炎病毒标志物检测试剂合 | 25T*1盒 | 人份 |  |  |  |  |
| 14 |  | 肠道病毒71 | 20T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 15 |  | 柯萨奇16 | 20T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 16 |  | 沙门氏A-F群 | 1瓶 | 瓶 |  |  |  |  |
| 17 |  | 志贺氏诊断血清 | 1ML*6瓶/盒 | 支 |  |  |  |  |
| 18 |  | O139霍乱诊断血清 | 1ML/瓶 | 瓶 |  |  |  |  |
| 19 |  | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 1ML*11瓶/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 20 |  | 呼吸道五联 | 40T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 21 |  | 呼吸道四联 | 25T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 22 |  | 呼吸道三联 | 20T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 23 |  | 瑞氏染液 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 肌钙蛋白I | 100T/盒 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 白介素6 | 100T/盒 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 降钙素原 | 100T/盒 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 脑钠肽 | 100T/盒 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 维生素ADE | 50支/盒 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 维生素VB9 VB12 VC | 50支/盒 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 肠道三联检 | 20T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 31 |  | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) | 120人份 | 盒 |  |  |  |  |
| 32 | HUBT-01 | 碳14 | 40T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 33 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV)抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T | 盒 |  |  |  |  |

标段二

| 序号 | 仪器 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7500CS | 血常规质控高 | 迈克 | 支 |  |  |  |  |
| 2 | 7500CS | 血常规质控低 | 迈克 | 支 |  |  |  |  |
| 3 | 7500CS | 血细胞分析用稀释液DS | 20L×1 | 箱 |  |  |  |  |
| 4 | 7500CS | M-6 FD 染色液 | 48ml×1 | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | 7500CS | M-6 FN 染色液 | 48ml×1 | 盒 |  |  |  |  |
| 6 | 7500CS | M-6 LD 溶血剂 | 4L×1 | 盒 |  |  |  |  |
| 7 | 7500CS | M-6 LH 溶血剂 | 1L×4 | 盒 |  |  |  |  |
| 8 | 7500CS | M-6 LN 溶血剂 | 4L×1 | 盒 |  |  |  |  |
| 9 | 7500CS | 探头清洁液 | 50ml | 瓶 |  |  |  |  |
| 10 | 7500CS | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒 | 100人份*2 | 盒 |  |  |  |  |
| 11 | 7500CS | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒 | 100人份*2 | 盒 |  |  |  |  |
| 12 | 7500CS | C-反应蛋白（CRP)校准品 | 5*0.5ml | 盒 |  |  |  |  |
| 13 | 7500CS | 血清淀粉蛋白A 校准品 | 0.5ml*5 | 盒 |  |  |  |  |
| 14 | 7500CS | LC溶血剂 | 200ML*4瓶 | 箱 |  |  |  |  |

标段三

| 序号 | 仪器 | 名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血凝仪 | 全自动凝血分析仪用清洗液 | 30ML*10 | 盒 |  |  |  |  |
| 2 | 血凝仪 | 凝血圆形反应杯 |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 血凝仪 | INR质控品 (水平1）正常值 | 1ML*10 | 盒 |  |  |  |  |
| 4 | 血凝仪 | APTT活化部份凝血活酶时间 | 4ML*10 | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | 血凝仪 | D-二聚体（D-Dimer ）测定试剂盒 | (24ML)6*3ML 2*3ML | 盒 |  |  |  |  |
| 6 | 血凝仪 | TT凝血酶时间测定试剂盒(液体） | 5ml*10 | 盒 |  |  |  |  |
| 7 | 血凝仪 | PT凝血酶原时间测定试剂盒(液体） | 5ML*10 | 盒 |  |  |  |  |
| 8 | 血凝仪 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法液体）FIB | 4ML*5 | 盒 |  |  |  |  |
| 9 | 血凝仪 | INR质控品 (水平2） | 1ML*10 | 盒 |  |  |  |  |
| 10 | 血凝仪 | 质控杯 |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 血凝仪 | D-二聚体质控品 |  | 盒 |  |  |  |  |

标段四

| 序号 | 仪器 | 名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发光CL2000i | 清洗液 CD80 | 2L/瓶 | 瓶 |  |  |  |  |
| 2 | 发光CL2000i | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒Anti-TP（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 3 | 发光CL2000i | 人类免疫缺陷病毒抗体测定试剂盒HIV（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 4 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 6 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 7 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 8 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 9 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml C2：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 10 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml C2：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 11 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 12 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 13 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml C2：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 14 | 发光CL2000i | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 15 | 发光CL2000i | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*115ml | 盒 |  |  |  |  |
| 16 | 发光CL2000i | 清洗液 | 1*10L | 箱 |  |  |  |  |
| 17 | 发光CL2000i | 免疫反应杯及废料箱 | 126*24盒 | 箱 |  |  |  |  |
| 18 | 发光CL2000i | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | C0：1*2ml C1：1*2ml C2：1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 19 | 发光CL2000i | 甲胎蛋白测定试剂盒 AFP（化学发光法） | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 20 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 21 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 22 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 23 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 24 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 25 | 发光CL2000i | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 抗原3*2ml 抗体3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 26 | 发光CL2000i | 肿瘤标志物多项质控品 | 高值1*5.0ml | 盒 |  |  |  |  |
| 27 | 发光CL2000i | 样本稀释液 | 2*30ml | 箱 |  |  |  |  |
| 28 | 发光CL2000i | 肿瘤标志物多项质控品 | 低值1*5.0ml | 盒 |  |  |  |  |
| 29 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 30 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阴性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 31 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阴性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 32 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 33 | 发光CL2000i | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阴性） | 3*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 34 | 发光CL2000i | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阴性） | 3*2.0ML | 盒 |  |  |  |  |
| 35 | 发光CL2000i | 贝克曼样品杯 | 14*25mm，0.5ml | 盒 |  |  |  |  |
| 36 | 发光CL2000i | 梅毒螺旋体抗体校准品 | C0:1*2ml C1:1*2ml | 盒 |  |  |  |  |
| 37 | 发光CL2000i | 生殖激素类复合定值质控品（低） | 1*5.0 | 盒 |  |  |  |  |
| 38 | 发光CL2000i | 生殖激素类复合定值质控品（高） | 1*5.0 | 盒 |  |  |  |  |
| 39 | 发光CL2000i | 总β人绒毛膜促性腺激素 | 2*100T/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 40 | 发光CL2000i | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 |  | 盒 |  |  |  |  |
| 41 | 发光CL2000i | 孕酮 |  | 盒 |  |  |  |  |
| 42 | 发光CL2000i | 孕酮校准品 |  | 盒 |  |  |  |  |

标段五

| 序号 | 仪器 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便分析仪爱威 | 一次性使用粪便采集器170925382 | 200T | 盒 |  |  |  |  |
| 2 | 粪便分析仪爱威 | 细胞计数板190167231 | 50T | 盒 |  |  |  |  |
| 3 | 粪便分析仪爱威 | 样本稀释液151218311 | 500ml | 瓶 |  |  |  |  |
| 4 | 粪便分析仪爱威 | 大便隐血检测试剂盒170908987 | 100T | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | 粪便分析仪爱威 | 轮状病毒 |  | 盒 |  |  |  |  |

标段六

| 序号 | 仪器 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KU2800 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | KU2800 | 尿液有形成分分析仪用试剂包 | 10550ml | 套 |  |  |  |  |
| 3 | KU2800 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 KU-12B | 筒 |  |  |  |  |

标段七

| 序号 | 仪器 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道炎自动检测工作站 | 阴道炎试剂检测盒六联检 | 50人 | 盒 |  |  |  |  |
| 2 | 阴道炎自动检测工作站 | 阴道炎试剂检测盒四联检 | 50人 | 盒 |  |  |  |  |

标段八

| 序号 | 仪器 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XD690电解质 | 成套校正液 | 750ml | 盒 |  |  |  |  |
| 2 | XD690电解质 | 电极活化剂 | 30ml | 瓶 |  |  |  |  |
| 3 | XD690电解质 | KCL溶液 | 30ml | 瓶 |  |  |  |  |
| 4 | XD690电解质 | 去蛋白液 | 30ml | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | XD690电解质 | 钾钠氯质控血清 | 10瓶/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 6 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | K+电极 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | Na+电极 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | Cl-电极 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | iCa++电极 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | PH电极 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | Ref电极膜套 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | Ref电极芯 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | XD690电解质 | 电解质分析仪配套电极 | Ref电极 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | XD690电解质 | 氯化钾晶体 | 6个/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 15 | XD690电解质 | 68X/690泵管 |  | 套 |  |  |  |  |
| 16 | XD690电解质 | 690管道 |  | 套 |  |  |  |  |
| 17 | XD690电解质 | 697管道 |  | 套 |  |  |  |  |

标段九

| 序号 | 仪器 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化AU680 | a-L岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒 | 120ML | 盒 |  |  |  |  |
| 2 | 生化AU680 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒 | 480ML | 盒 |  |  |  |  |
| 3 | 生化AU680 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒 | 450ml | 盒 |  |  |  |  |
| 4 | 生化AU680 | 胆固醇（CHOL）测定试剂盒 | 300ML | 盒 |  |  |  |  |
| 5 | 生化AU680 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒 | 300ml | 盒 |  |  |  |  |
| 6 | 生化AU680 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒 | 240ML | 盒 |  |  |  |  |
| 7 | 生化AU680 | 甘油三脂（TG）测定试剂盒 | 225ML | 盒 |  |  |  |  |
| 8 | 生化AU680 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒 | 240ml | 盒 |  |  |  |  |
| 9 | 生化AU680 | 肌肝（CREA）测定试剂盒 | 240ML | 盒 |  |  |  |  |
| 10 | 生化AU680 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒 | 300ML | 盒 |  |  |  |  |
| 11 | 生化AU680 | 碱性磷酸酶（ALP）检测试剂盒 | 300ML | 盒 |  |  |  |  |
| 12 | 生化AU680 | 镁离子（Mg）测定试剂盒 | 240ml | 盒 |  |  |  |  |
| 13 | 生化AU680 | 尿素（BUN）测定试剂盒 | 450ML | 盒 |  |  |  |  |
| 14 | 生化AU680 | 尿素(UA)测定试剂盒 | 450ML | 盒 |  |  |  |  |
| 15 | 生化AU680 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒 | 450ML | 盒 |  |  |  |  |
| 16 | 生化AU680 | 前白蛋白（PA）检测试剂盒 | 300ML | 盒 |  |  |  |  |
| 17 | 生化AU680 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒 | 450ML | 盒 |  |  |  |  |
| 18 | 生化AU680 | 无机磷（PHOS） | 240ml | 盒 |  |  |  |  |
| 19 | 生化AU680 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒 | 120ml | 盒 |  |  |  |  |
| 20 | 生化AU680 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒 | 450ml | 盒 |  |  |  |  |
| 21 | 生化AU680 | 载脂蛋白B(APOB)测定试剂盒 | 450ml | 盒 |  |  |  |  |
| 22 | 生化AU680 | 直接胆红素（D-BiL）测定试剂盒 | 450ml | 盒 |  |  |  |  |
| 23 | 生化AU680 | 总胆红素（T-BiL）测定试剂盒 | 450ml | 盒 |  |  |  |  |
| 24 | 生化AU680 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒 | 450ml | 盒 |  |  |  |  |
| 25 | 生化AU680 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 480ML | 盒 |  |  |  |  |
| 26 | 生化AU680 | 甘胆酸CG | 120ml | 盒 |  |  |  |  |
| 27 | 生化AU680 | CK-MB | 300ml | 盒 |  |  |  |  |
| 28 | 生化AU680 | CYSC | 120ml | 盒 |  |  |  |  |
| 29 | 生化AU680 | 钙CA | 360ml | 盒 |  |  |  |  |
| 30 | 生化AU680 | GGT | 300ml | 盒 |  |  |  |  |
| 31 | 生化AU680 | LDH | 225ml | 盒 |  |  |  |  |
| 32 | 生化AU680 | 淀粉酶AMY | 120ml | 盒 |  |  |  |  |
| 33 | 生化AU680 | 生化质控低值 | 20瓶/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 34 | 生化AU680 | 生化质控高值 | 20瓶/盒 | 盒 |  |  |  |  |
| 35 | 生化AU680电解质模块 | 66316电解质标准液（高值） | 100ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 36 | 生化AU680电解质模块 | 66317电解质标准液（低值） | 100ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 37 | 生化AU680电解质模块 | 66319电解质内标液 | 2000ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 38 | 生化AU680电解质模块 | 66320电解质缓冲液 | 2000ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 39 | 生化AU681电解质模块 | 66318电解质参比液 | 1L | 瓶 |  |  |  |  |
| 40 | 生化AU680 | AU生化分析系统专用试剂清洗液(OSR0001E) | 2L 6瓶/箱 | 桶 |  |  |  |  |
| 41 | 生化AU680电解质模块 | 66039电极清洗液 | 450ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 42 | 生化AU680 | 生化W2酸性清洗液 | 50ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 43 | 生化AU680 | 生化W2碱性清洗液 | 50ML | 瓶 |  |  |  |  |
| 44 | 生化AU680 | ASO | 48ml*2,12ml*2 | 盒 |  |  |  |  |
| 45 | 生化AU680 | RF | 48ml*2,12ml*2 | 盒 |  |  |  |  |

标段十

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 | 省平台代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血针 | 1付 | 付 |  |  |  |  |
| 2 | 大便杯 | 40ML | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 多用吸嘴 | 1支 | 支 |  |  |  |  |
| 4 | 分离胶真空采血管（塑料） | 5ml*1支 | 箱 |  |  |  |  |
| 5 | 尿杯 | 1支 | 箱 |  |  |  |  |
| 6 | 尿沉渣管（有盖） | 12ml | 箱 |  |  |  |  |
| 7 | 血常规管（塑料） | 2ml*1支 | 箱 |  |  |  |  |
| 8 | 血沉管（120*9） | 1支 | 箱 |  |  |  |  |
| 9 | 血凝管2ML | 1支 | 箱 |  |  |  |  |
| 10 | 一次性塑料试管 | 7*100支 | 支 |  |  |  |  |
| 11 | 玻片 | 盒 | 箱 |  |  |  |  |
| 12 | 生化杯 | 个 | 箱 |  |  |  |  |
| 13 | 一次性塑料吸管1毫升 | 1支 | 箱 |  |  |  |  |
| 14 | 一次性使用采样器（咽拭子） |  | 箱 |  |  |  |  |
|  | 一次性女用拭子 |  | 箱 |  |  |  |  |
| 15 | 全自动生化免疫分析仪专用试管（盖+底） | 1支 | 箱 |  |  |  |  |