义乌市中心医院定制家具清单

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库柜（吊柜） |  | 1425*280*600 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 12 | 组 |
| 2 | 更衣柜（置物柜） |  | 800*500*2000 | 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 7 | 组 |
| 3 | 文件柜1 |  | 600*400*2380 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 6 | 组 |
| 4 | 文件柜2 |  | 850*420*1850 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；铰链必须带缓冲功能。 | 10 | 个 |
| 5 | 文件柜（吊柜） |  | 1000*280*600 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 4 | 个 |
| 6 | 物品柜（吊柜） |  | 1000*280*600 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 20 | 个 |
| 7 | 置物柜 |  | 800*500*2000 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 19 | 个 |
| 8 | 药品储物柜 |  | 800*500*2000 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 29 | 组 |
| 9 | 生活区（值班室）物品架 |  | 850*420*1850 | - 1、基材：采用E0 级实木多层板。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价》要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³ , 挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 不得检出。 顶板层板厚度≥ 25mm，其余板材厚度≥18mm。2、饰面：选用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洗。3、封边：2mm厚ABS激光封边条；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐开裂性（耐龟裂性）1 级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，甲醛释放量< 0.1mg/L、可迁移元素可溶性重金属（镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯均不得检出。4、五金：采用优质五金配件（BMB、海福乐、DTC 或同等及以上品牌），其中（铰链、导轨、螺丝、三合一偏心连接件）须通过乙酸盐雾试验法标准，且检测结果不低于以下指标：乙酸盐雾测试 180 小时或以上耐腐蚀等级达 10 级；铰链必须带缓冲功能。 | 7 | 组 |