低速手机 数量：4 预算单价：1000元

一．技术参数

- 出水方式 ：外部注水 - 马达转速：≥25000转/min 3.弯手机转速：≥30000转/min 4.直手机转速：≥40000转/min 5.换针方式：按压换针 6.机身：一体化机身 7.防尘系统： 8.灭菌方式：可高温高压灭菌

二．配置要求

手机

三．质保期：≥1年