高速手机 数量：20 预算单价：900元

一．技术参数

1.用途 ：用于夹持高速牙科车针进行钻、磨牙等手术用。 2.转速：350000-450000/min 3.转矩：≥22N.cm 4.头部直径：≤Φ11.2×H13.4mm 5.换针方式：按压换针 6.材料：不锈钢机身 7.轴承：陶瓷球形轴承 8.排污：具备卫生机头系统 9.喷水：单点喷雾 10.灭菌方式：可高温高压灭菌

二．配置要求

手机

三．质保期：≥1年