化学发光分析仪 数量：2台 预算单价：0.99万元

一．技术参数

- *单机工作速度≥600测试/小时 - *检测项目：标配完整术前传染病四项 - 具备独立的急诊轨道，确保急诊样本无需排队即可优先插入检测 - ▲前处理需自动区分检测项目：安检四项、丙肝核心抗原、人类T淋巴细胞抗原，并将含丙肝核心抗原、人类T淋巴细胞抗原检测项目样品另行集中放置。 - 能和医院 LIS系统连接，实现双向通讯，有接口费。 - 每年需提供一次校准保养服务，并出具相应报告。 - 每台独立配置UPS - 针对灰区、弱阳性、临界反应标本需提供罗氏或雅培设备对弱阳性标本进行

二．*配置要求

- 主机 - 工作站 - UPS - 接口费用

三．质保期：试剂供应期间均在质保期内