血型专用离心机 数量：1台 预算单价：1.8万元

一．技术参数

- 设备用途：专为微柱凝胶血型卡设计，兼容ABO正定型、ABO反定型、Rh分型、不规则抗体筛查/鉴定全套微柱凝胶卡，输血科血型鉴定、交叉配血、抗体筛查专用，不可为通用管式离心机。 - 检测方法：微柱凝胶柱凝集法 - 配套项目完整度：同时提供以下4大类检测卡： - （1）ABO血型正定型+反定型一体卡； - （2）Rh分型检测卡（D/C/c/E/e五分型）； - （3）不规则抗体筛查卡（2–3人份/卡，抗人球蛋白IgG+C3d）； - （4）抗人球蛋白交叉配血卡（兼容主次侧交叉配血、新生儿溶血病检测）。 - 性能指标： - 抗A、抗B单克隆抗体效价≥128，抗D抗体效价≥64； - 阳性标本凝集强度稳定≥3+，阴性无自发凝集、无假阳性；

二．*配置要求

- 主机 - 血型检测卡

三．质保期：试剂供应期间均在质保期内