石蜡切片机 数量1台 预算单价：6.9万元

一．技术参数

- 用途：适用于病理科常规石蜡组织切片、科研标本切片制作。 - 切片厚度&精度切片范围：0.25～100μm - 修片范围：1～600μm - 最小调节刻度：0.25μm - 切片精度：±1% - 切片：0.25~2.5μm(0.25)、2.5~5μm(0.5)、5~10μm(1)、10~30μm(2)、30~60μm(5)、60~100μm(10) - 修片：1~10μm(1)、10~20μm(2)、20~50μm(5)、50~150μm(10)、150~600μm(50)

二．配置要求

- 1.主机

三．质保期：≥2年，

设备科 医工组：

临床科主任/护士长：