根管测量仪参数论证单 数量：2 预算单价：5000元

一．技术参数

## 一、功能 用于牙科临床根管治疗时辅助确定工作长度。 二、技术参数 1.≥ 3.5 英寸彩色触摸屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置； 2.主题背景可调； 3.屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电； 4.多种参考点音效可选； 5.具有根测演示功能； 6.抗干扰技术，测量准确度更高； 7.根测灵敏度可调，适合不同反应人群； 8.唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染； 9.根尖止点可调，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒； 10.具有自动关机时间设置、 自动返回主页面设置、中英文等多语言设置、音量设置等功能； 三、设备安全分类 按防电击类型分类：充电时， Ⅱ类；工作时，内部电源类。 四、电源技术参数 电源输入; AC 100V-240V 50Hz/60Hz. 电池容量; ≥800mAh 可充电锂电池.

二．配置要求

1. 主机 2. 底座 3. 探针棒 4. 锉夹 5. 唇挂钩 6. 测量线 7. 电源适配器 - 测量器

三．质保期：≥3年