电针治疗仪 数量：10 预算单价：0.1万元

一．技术参数

供电方式：插电/电池使用 输入功率：5~15.0VA 输出功率：0.2~0.4VA 输出电流限值：≤10mA 输入脉冲频率：1-100Hz 脉冲路数：六路输出(可周时按摩12个穴位) 波形：3种波形(连续波、断续波、疏密波) 模式选择：2种模式选择(电子针灸理疗+电极片理疗） 定时：1-60分钟 频率参数：显示 睡眠模式：一定无操作机器进入睡眠模式 旋钮：一键飞梭模式按钮/频率旋钮/时间旋钮集成一键飞梭 力道：多档力道，能满足多种疼痛程度的患者需求

二．配置要求

- 主机

三．质保期：3年