义乌市后宅街道社区卫生服务中心
[bookmark: _GoBack]胃肠镜设备维保服务采购公告

为保障我院胃肠镜室日常诊疗工作有序、规范开展，确保胃肠镜相关诊疗设备长期安全、稳定、高效运行，现就胃肠镜设备维保服务组织采购，欢迎符合资质的供应商报名参加。
一、项目基本情况
1.项目名称：义乌市后宅街道社区卫生服务中心胃肠镜设备维保服务
2.服务期限：自合同签订生效之日起一年
3.项目预算总价：69000元/年，本项目预算即为最高限价，响应报价超过限价按无效响应处理。
4.采购方式：询价采购
二、采购需求
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量/单位

	1
	电子上消化道内窥镜
	开立
	EG-500
	3条

	2
	电子下消化道内窥镜
	开立
	EC-500
	2条

	3
	内镜主机（包含处理器、光源）
	开立
	HD-500S
	1套


三、服务要求
1.响应与维修时效：设备故障时快速响应，采购人故障报修通知之时起计算，小维修需在24小时内完成，大维修不超过7个工作日；当需要提供现场维修时，供应商工程师必须在48小时内到达现场维修。维保期内设备返厂大修时，免费提供同规格备用内镜/主机。
2.服务期内，每年提供2次定期现场维护保养服务，制定维保计划，维保内容包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。每次维修和保养后提供详细的维修报告和保养服务报告，每年提供年度维修保养档案，档案包含全年度的保养报告、巡检报告、维修报告以及年度总结报告等。
3.维修质量与备件标准：维修需确保设备恢复至正常临床使用状态，更换的零配件须为原厂全新配件，提供相关证明，并要符合医疗器械注册要求，所有更换配件质保期不少于6个月。
4.人员与技术支持：需配备有至少1名全职的工程师，服务工程师具有原厂授权资质证，经过原厂认证合格。供应商需指定专职工程师负责技术支持，提供工程师维修相关资质，提供每周7天*24小时电话支持，并定期进行现场巡检和操作培训。
5.供应商须保障备件供应时效，及时供应。
6.配合移机。
四、基本要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；
未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
5.该行业国家规定必备的资质、资格。
6.本项目不接受联合体响应、不允许转包、分包。
五、响应文件编制、密封要求
响应文件分为技术标和商务标两套文件，技术标与商务标分开编制、分别单独密封包装。其中，技术标为除商务报价外的全部响应内容。 
所有响应文件封面须标注：项目名称、响应单位全称、联系人、联系电话、文件类型（技术标或商务标）。
重要要求：技术标（含资信与服务等内容）中不得包含商务报价信息，否则视为无效响应文件。
1.技术标：（一式三份）
所有复印件材料须加盖供应商单位公章，所提供资质、所有证书均须在有效期内。
技术标主要包含以下内容：
（1）供应商基本信息资料：营业执照、行业相关资质等；
（2）授权及身份证明资料：法人身份证复印件；委托代理参与的，另附法定代表人授权委托书、被委托人身份证复印件；
（3）其他资料（如同类项目业绩附合同复印件、发票复印件等）及供应商认为需要提供的其他资信、技术、服务方案补充资料。
2.商务标（单独密封）：一式三份，报价一览表（见附件）
六、报名及响应文件递交截止要求
1.响应文件递交截止时间：2026年7月30日17：00（逾期现场送达、邮寄超时、未按要求递交的，一律不予受理）。
2.递交地址：义乌市后宅街道社区卫生服务中心（义乌市后宅街道德胜路27号）综合楼四楼总务科。
3.联系人：何老师  联系电话：0579-89908285
4.注意事项：若邮寄方式投递响应文件，为保证响应文件能准确送达，推荐选用顺丰或邮政快递，因物流问题导致响应文件未能按时送达的，由此产生投标失败等问题由响应人自行承担。
七、开标方式及时间：
本项目采用不见面开标，供应商无需抵达现场。计划开标时间：2026年7月31日9:00。 
说明：采购人可根据实际情况调整开标时间，如有调整将电话通知已递交响应文件的供应商。

                                     义乌市后宅街道社区卫生服务中心
                                      2026年7月23日
附件 
报价一览表
采 购 人：义乌市后宅街道社区卫生服务中心

单位：人民币（元）
	项目名称
	服务期
	价格（元/年）
	备注

	胃肠镜设备
维保服务项目
	1年
	
	

	合计

	人民币（小写）：                          元
（大写）：                          


备注：本报价包含人工、配件、巡检、上门、备用设备、税费等完成本项目全部服务内容的一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。
                                   
                                     投标人名称（盖章）：
                       投标代表签名：
                   联系电话：
                                日期：     年   月   日
