### 义乌市后宅街道社区卫生服务中心

### 胃肠镜设备维保服务采购公告

为保障我院胃肠镜室日常诊疗工作有序、规范开展，确保胃肠镜相关诊疗设备长期安全、稳定、高效运行，现就胃肠镜设备维保服务组织采购，欢迎符合资质的供应商报名参加。

一、项目基本情况

1.项目名称：义乌市后宅街道社区卫生服务中心胃肠镜设备维保服务

2.服务期限：自合同签订生效之日起一年

3.项目预算总价：69000元/年，本项目预算即为最高限价，响应报价超过限价按无效响应处理。

4.采购方式：询价采购

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子上消化道内窥镜 | 开立 | EG-500 | 3条 |
| 2 | 电子下消化道内窥镜 | 开立 | EC-500 | 2条 |
| 3 | 内镜主机（包含处理器、光源） | 开立 | HD-500S | 1套 |

三、服务要求

1.响应与维修时效：设备故障时快速响应，采购人故障报修通知之时起计算，小维修需在24小时内完成，大维修不超过7个工作日；当需要提供现场维修时，供应商工程师必须在48小时内到达现场维修。维保期内设备返厂大修时，免费提供同规格备用内镜/主机。

2.服务期内，每年提供2次定期现场维护保养服务，制定维保计划，维保内容包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。每次维修和保养后提供详细的维修报告和保养服务报告，每年提供年度维修保养档案，档案包含全年度的保养报告、巡检报告、维修报告以及年度总结报告等。

3.维修质量与备件标准：维修需确保设备恢复至正常临床使用状态，更换的零配件须为原厂全新配件，提供相关证明，并要符合医疗器械注册要求，所有更换配件质保期不少于6个月。

4.人员与技术支持：需配备有至少1名全职的工程师，服务工程师具有原厂授权资质证，经过原厂认证合格。供应商需指定专职工程师负责技术支持，提供工程师维修相关资质，提供每周7天*24小时电话支持，并定期进行现场巡检和操作培训。

5.供应商须保障备件供应时效，及时供应。

6.配合移机。

四、基本要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.该行业国家规定必备的资质、资格。

6.本项目不接受联合体响应、不允许转包、分包。

五、响应文件编制、密封要求

响应文件分为技术标和商务标两套文件，技术标与商务标分开编制、分别单独密封包装。其中，技术标为除商务报价外的全部响应内容。

所有响应文件封面须标注：项目名称、响应单位全称、联系人、联系电话、文件类型（技术标或商务标）。

重要要求：技术标（含资信与服务等内容）中不得包含商务报价信息，否则视为无效响应文件。

1.技术标：（一式三份）

所有复印件材料须加盖供应商单位公章，所提供资质、所有证书均须在有效期内。

技术标主要包含以下内容：

（1）供应商基本信息资料：营业执照、行业相关资质等；

（2）授权及身份证明资料：法人身份证复印件；委托代理参与的，另附法定代表人授权委托书、被委托人身份证复印件；

（3）其他资料（如同类项目业绩附合同复印件、发票复印件等）及供应商认为需要提供的其他资信、技术、服务方案补充资料。

2.商务标（单独密封）：一式三份，报价一览表（见附件）

六、报名及响应文件递交截止要求

1.响应文件递交截止时间：2026年7月30日17：00（逾期现场送达、邮寄超时、未按要求递交的，一律不予受理）。

2.递交地址：义乌市后宅街道社区卫生服务中心（义乌市后宅街道德胜路27号）综合楼四楼总务科。

3.联系人：何老师  联系电话：0579-89908285

4.注意事项：若邮寄方式投递响应文件，为保证响应文件能准确送达，推荐选用顺丰或邮政快递，因物流问题导致响应文件未能按时送达的，由此产生投标失败等问题由响应人自行承担。

七、开标方式及时间：

本项目采用不见面开标，供应商无需抵达现场。计划开标时间：2026年7月31日9:00。

说明：采购人可根据实际情况调整开标时间，如有调整将电话通知已递交响应文件的供应商。

义乌市后宅街道社区卫生服务中心

2026年7月23日

附件

报价一览表

采 购 人：义乌市后宅街道社区卫生服务中心

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 服务期 | 价格（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胃肠镜设备 维保服务项目 | 1年 |  |  |
| 合计 | 人民币（小写）： 元 （大写）： |  |  |

备注：本报价包含人工、配件、巡检、上门、备用设备、税费等完成本项目全部服务内容的一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

投标人名称（盖章）：

投标代表签名：

联系电话：

日期：     年   月   日