## 配置需求
序号 | 科室/院区 | 报名设备名称 | 单价/万元 | 数量 | 功能需求 | 配置需求 | 质保/年
1 | 稠江 | 彩色多普勒超声诊断系统(含皮肤探头) | 120 | 1 | 用途：全身机，主要用于腹部、小儿心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、皮肤超声。 功能参数：1、智能盆底超声2、声速补偿技术；3、特定区域提升分辨率；4、高帧率剪切波；5、声速自动肝肾比校正；6、回波增强技术；7、高分辨率剪切波；8、应变弹性和剪切波实时联合分析；9、造影和剪切波联合分析；10、支持超高频率探头（≥30MHz）；11、超微血流成像具备速度、能量、剪影模式； | 全身机主机1台；探头5把（腹部探头、30MHz皮肤高频探头、腔内探头、成人心脏探头、 普通高频探头）；工作站一套；接口费用；检查床一张、检查椅子一把； | 5
2 | 苏溪 | 数字化医用X射线摄影设备（DR） | 120 | 1 | 功能参数：悬吊机架； 球管热容量≥400kHU，球管功率≥100kW； 长骨拼接，智能诊断（肺结核），自动摆位系统； | 17*17平板探测器×2，悬吊机架，升降床，升降摄影架，配套桌椅，工作站，机房装修，铅门更换，场所检测，接口费用 | 5
3 | 上溪 | DR | 120 | 1 | 功能参数：悬吊机架； 高压发生器80kw，400khv及以上球管； 支持长骨拼接、可视化天眼系统、Ai质控平台； 自动摆位系统，自动跟踪； | 17*17平板探测器2个、升降床、升降摄影架、工作站2套、自助打印报告及胶片一体机、叫号显示电视、接口费、配套桌椅 | 5
4 | 义亭 | 彩色B超机 | 85 | 1 | 用途：主要用于腹部、妇产、妇科、成人心脏、泌尿、小 儿、血管、小器官、骨骼肌肉、介入等方面的临床诊断； 功能参数：操作面板具备液晶触摸屏； | 主机、探头（腹部、心脏、高频、超高频、腔内 探头各一个）、打印机、显示器 | 5
5 | 上溪 | 彩色B超 | 65 | 1 | 功能参数：：常规腹部、妇科、产科、甲状腺、乳房、颈动脉、下肢血管等测量，弹性成像技术，自动血流测量，彩色/频谱多普勒等 | 主机、探头（标配）、工作站、打印机、接口费用、床椅一套； | 5
6 | 稠江 | 台式彩色多普勒超声诊断仪 | 60 | 1 | 用途：用于腹部、 浅表组织与小器官等检查。 功能参数：1、数字化全程动态聚焦；2、具备自动肝肾比测量；3、支持颈动脉血管内中膜自动实时测量；4、血管硬度分析；5、具备剪切波弹性成像技术；6、小儿髋关节自动测量功能； | 1、全身机主机1台；2.探头4把（腹部凸阵探头；线阵探头；单晶心脏相控阵探头；腔内探头）3.工作站一套4.接口费用；4.电动床及椅子一套； | 5
7 | 江东 | 多关节等速训练与测试系统 | 45 | 1 | 用途：用于等速肌力测试评定与训练，评估患者肌肉功能，并生成报告 | 主机、现有康复系统对接端口费（预估2万） | 3
8 | 稠江 | 4K皮肤镜影像系统 | 45 | 1 | 用途：用于筛选检查恶性黑素瘤（皮肤癌）或者其他性质的恶性皮损（基底细胞癌），用于区分恶性皮损与良性皮损，用于鉴别良恶性皮肤肿瘤（如色素痣和黑素瘤等)，用于界定皮损边界（指导手术切除皮损)，用于监测疾病发生发展过程（如甲病、银屑病、皮肤恶性肿瘤的早期观察及过敏性皮肤病的鉴别诊断发展过程等），用于监测毛发疾病（看毛发的形态、毛囊开口、皮表结构毛细血管等），用于检测治疗效果（如对白癜风治疗过程中色素生成情况的监测等），对皮肤生理状态的监测（检测毛发生长情况等）和用于激光术前风险评估、术后疗效观察等。 功能参数：1、集大体、微观成像于一体，支持接触式、非接触式成像;2、放大倍率：20-200倍，无需切换镜头，可自动对焦;3、视频及图像分辨率：3840×2160;4、提供多种色素类疾病自动分析法。提供色素痣特征分析自动量化评估功能。5、可对毛发特征进行自动标注并计数。 | 4K皮肤镜1台，皮肤镜影像分析软件1套，工作站1套，台车，20-200PL镜头1个，4K显示器1台。 | 5
9 | 江东 | 口腔CT | 35 | 1 | 用途：用于口腔诊断，还有定位、确定病变范围的作用； 功能参数：通过计算机进行三维重建、成像，可以呈现立体的图像。 | 种植牙椅1套、图文工作站及配套输出设备1套、高性能医用影像工作站2套（预装全套原厂口腔CT影像处理软件）、18件种植工具1套、种植机1台。 | 3
10 | 苏溪 | 肌骨超声影像处理系统（含超声） | 35 | 1 | 用途：用于临床科室超声引导下神经阻滞、小针刀等微创治疗，可实时动态识别多个部位关节的阻滞、肌肉、神经、血管（含AI功能）。 功能参数：触摸屏，支持带薄乳胶手套触摸；具备弹性成像功能及超声造影成像功能；穿刺增强；肌骨二维实时成像 | 主机、探头（标配线阵、凸阵，探头接口≥3个）；接口费用；工作站一套；内置电池； | 5
11 | 后宅 | 经颅重复磁刺激仪 | 30 | 1 | 功能参数：支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节， | 主机、附件 | 5
12 | 后宅 | 经颅直流电刺激仪 | 30 | 1 | 功能参数：标配4通道、可扩展通道 | 主机、附件 | 5
13 | 稠江 | 全自动酶标检测仪 | 28 | 1 | 用途：用于甲肝、戊肝等健康证传染病检测； 功能参数：1.加样分配模块2.智能加样机械臂3.高精度的孵育模块3.多选择的洗版模块4.精确的读数测定模块5.可同时完成》8个独立项目的检测 | 主机、工作站、接口费用 | 3
14 | 后宅 | 踝关节智能康复机器人 | 25 | 1 | 功能参数：1. 通过力反馈技术进行踝关节功能训练，支持被动、助力、主动、抗阻训练模式，适合0-5级肌力用户。2.包含静态力量训练、思维训练、牵伸训练模式。3.具备踝关节活动范围评估 | 主机；工作站；移动台车； | 5
15 | 稠江 | 病理切片扫描仪 | 25 | 1 | 用途：扫描电子病理切片，方便储存、讨论、线上会诊、发表文章等； 功能参数：一次扫描切片数量1-12片，高分辨率，精准对焦， | 主机、配备操作软件、配备电脑及储存硬盘。 选配件：远程共享软件，会诊软件，AI辅助诊断软件。 | 3
16 | 上溪 | 肺功能测试系统 | 25 | 1 | 功能参数：通气功能检测、支气管舒张试验、弥散功能检测（DLCO）、小气道功能检测、肺容积测定、呼吸肌力检测 | 主机(含通气模块、弥散模块、测试软件及测试配件）、工作站、打印机、台车 | 5
17 | 稠江 | 手术动力系统 | 20 | 1 | 用途：手术动力系统通过微切口完成皮下组织精准旋切，主要应用于腋臭微创根治手术、毛囊汗腺精准消融、皮肤厚度可控性治疗。功能参数：1、动力旋切；2、设备转速可调；3、可以选择切割方向为正转或则反转；4、一次性微创旋切刀头，刀头直径<7mm,满足微创腋臭手术使用需求；4、皮下组织切削厚度可调功能5、自带负压吸引系统；6、触控显示屏；7、旋切刀头保护装置；； | 1、主机1台；2、手机（带电缆）1个；3、负压吸引装置1个；4、脚踏开关1个；5、台车1个。 | 3
18 | 江东 | 便携超声机 | 20 | 1 | 功能参数：颈动脉自动巡航、脂肪肝定量检测、应变式弹性成像 | 主机、腹部探头*1、莱达系统接口费、移动工作站 | 5
19 | 上溪 | 全自动生化分析仪 | 19 | 1 | 功能参数：测试速度≥800T/H、具有急诊样本优先处理功能，具有不停机更换试剂功能。 | 工作站1台、纯水机1台； 接口费； 质控品、校准品按需要免费提供； 按LIS结算，以医疗服务价格的百分比报价。 | 终生质保
20 | 江东 | 眼视力快筛仪 | 18 | 1 | 用途：用于眼视力眼储备值和眼位检查，预测近视发展趋势，报告要能体现特殊视力筛查结果（眼位、红光放射、眼球震颤） | 主机 | 3
21 | 稠江 | 半导体激光生发仪 | 18 | 1 | 用途：皮肤科脱发及斑秃治疗； 功能参数：1、低能量激光灯；2、头部曲面结构，能量不损失；3、自动升降系统 | 主机1台、治疗头罩； | 5
22 | 上溪 | 五分类血球仪 | 15 | 1 | 功能参数：测试速度≥60T/H；有超敏CRP和SAA检测功能模块。 | 质控品、校准品按需免费提供； 接口费；工作站； 按LIS结算，以单人份价格进行报价。 | 终身保修
23 | 稠江 | 可视化射频诊断治疗仪 | 15 | 1 | 用途：1.用于盆底功能筛查、盆底训练；2.用于皮肤科及妇科的体表、浅表自然腔道的手术中，对相应组织进行凝固、使组织变性； 功能参数：1.具有方案治疗、开放治疗两种模式；2.具有单极+双极+动态多极射频技术；3.具有内阴电极、外周电极和专属腹部塑形电极；4.全流程AI预警功能、方案回溯功能；5.对内阴、外阴状态进行AI评估，并输出标准化评分及诊疗建议；6.具有盆底筛查功能评估和盆底训练功能 | 主要配置：（1）主机一台（2）内阴手持探头1支（3）外周手持探头1支（4）腹部塑形手持探头1支（5)脚踏开关。 | 5
24 | 稠江 | 多人共览显微镜 | 15 | 1 | 用途：供3-5名医生同时诊断皮肤病理切片、讨论及学习; | 1.多人观察组件，配备3或者5目镜头，每人视野一致。2.物镜组4、10、20、40、100倍。 选配件：1.高清摄像头（连接电脑） ，2.每人独立微调目镜。 | 3
25 | 稠江 | 多功能激光光电平台 | 15 | 1 | 用途：用于皮肤及皮肤附属器抗炎、抗衰的辅助治疗； | 主机1台；多功能光源板1个； | 5
26 | 苏溪 | 体外冲击波 | 15 | 1 | 用途：无创肌肉筋膜触发点疼痛治疗； 功能参数：穿透0~3cm浅层软组织为主 | 主机、治疗手柄、治疗探头（2-3个）、基础附件。 | 5
27 | 义亭 | 盆底磁刺激仪 | 15 | 1 | 主要功能：具有盆底磁刺激、骶神经磁刺激、多场 景外周磁刺激、主被动触发磁刺激、盆底运动神经 功能检测等功能，带有压力评估和生物反馈。 | 主机、电动座椅 | 5
28 | 江东 | 生物测量仪 | 13 | 1 | 用途：用于精确测量眼轴长度，判断近视类型和程度，预测近视发展趋势 | 主机 | 5
29 | 后宅 | 口内扫描仪 | 12 | 1 | 功能参数：1.支持修复，种植，正畸全项目口内三维取模。 2.扫描探头支持高温高压等方式灭菌。 3.自带咬合扫描，牙龈边缘识别， 缺牙区自动补洞功能，4.可实时预览云端扫描模型数据，当场比对咬合关系 | 主机、原装扫描手柄、高配工作站、消毒配件、配套扫描系统软件 | 3
30 | 后宅 | 多功能麻醉监护仪 | 10 | 1 | 功能参数：1.基础生命监测 2.动脉血压/中心静脉压监测 3.呼吸末二氧化碳监测 4.脑电多频指数监测（BIS） 5.体温监测 | 主机、附件 | 5
31 | 江东 | 颈椎弧度牵引治疗仪 | 9.8 | 1 | 功能参数：1.仰卧位弧度牵引；2.升降弧形颈托带；3.自动伸缩机械手；4.脉动式热敷理疗；5.颈托带清洁功能 | 主机、多功能辅助推车 | 3