[bookmark: _GoBack]义乌市中心医院关于化粪池清掏服务的采购公告

1、 项目概况：
为保障院内化粪池设施正常运行，及时清运积存污物，杜绝管道堵塞、污水外溢、异味扰民等问题，改善环境卫生条件，现开展化粪池清掏服务采购工作，欢迎合格的供应商积极报名参加。
1. 化粪池清掏数量
	序号
	名称
	清掏频次
	总清掏立方米

	1
	1 号楼 2 个化粪池（危废）
	2 次/年
	400

	2
	3 号楼 2 个化粪池（危废）
	2 次/年
	200

	3
	5 号楼 1 个化粪池（生活）
	1 次/年
	200

	4
	9 号 1 个化粪池（生活）
	1 次/年
	200

	5
	8 号楼 2 个化粪池（危废）
	1 次/年
	200

	6
	6 号楼 1 个化粪池（危废）
	2 次/年
	200

	7
	10 号楼 1 个化粪池（危废）
	2 次/年
	200

	8
	急诊楼前 1 个化粪池（危废）
	2 次/年
	1600

	
9
	
污水处理站 A 组沉淀池（危废）
	2 次/年及每半
个月对表面污泥
进行清理
	
400

	
10
	
污水处理站 B 组沉淀池（危废）
	2 次/年及每半
个月对表面污泥
进行清理
	
400

	
11
	
污水处理站进 口集水池（危废）
	2 次/年及每半
个月对表面污泥
进行清理
	
100

	12
	污水处理站消毒池（危废）
	1 次/年
	100

	总计
	4200


2. 服务要求
（1）实行彻底清理：化粪池做到底部污泥全部清理、残渣无剩余、化粪池通水畅通。
（2）实行及时清理：保证日常不满溢，对于发生外溢的化粪池或接到采购人通知的情况下在24小时内组织清理。
（3）严格规范作业：应当根据有关化粪池的安全使用标准进行安全、文明、规范作业。清运作业须按有关安全操作规程进行，作业时应当设置警示标志，确保道路畅通；作业结束后及时将池盖、沟盖复原，因中标人作业时操作不当造成的损坏，中标人需按采购人的要求进行修缮，清运物须运到市环境卫生管理部门指定的处置点进行专业处理。1号楼、3号楼、6号楼、8号楼、10号楼、急诊楼前化粪池及污水处理站化粪池、功能池产生污泥均为危废，由中标人负责装车，由专业公司进行处理。5号楼和9号楼化粪池污泥由中标人负责装车运出处理。
（4）投标人需制定完善的化粪池突发事件应急预案等。
（5）根据采购需求内容及清理计划配备专业的吸粪车辆及清污人员。
（6）从开始装载到运输转移，直至最后清卸，整个过程要求无滴漏、洒落。装车完毕后，在车辆离场后要求及时清理干净化粪池四周场地，保证地面无污物、周围无异味、无污染。
（7）清理过程中，要求采取相应的安全防范措施。
（8）清理作业时，应防止弄脏工作现场环境和过往行人的衣物。
3. 付款要求
服务完成且经过院方验收后90个工作日内付清合同款；
二、采购方式：比价采购。
三、采购预算：15.288万元。
四、报名方式及标书投递：
4.1 报名方式
本次投标无需线上报名。
4.2 标书
报名完成后根据“六、投标文件的组成”制作标书进行投递，请各供应商将每个标段的标书按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明标段、投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将标书寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030。标书投递截止时间2026年7月30日 17时。
五、资质及售后服务要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。
六、评标办法
1. 比价采购，评标专家从符合要求的供应商中，评选出价格最低的供应商为中标候选人。
2. 当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
3. ‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动

七、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且每个标段的技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：（一式三份，一正二副）
按顺序提供下列材料(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1） 提供供应商相关资质（营业执照、经营许可等）。
（2）供应商法定代表人身份证复印件、投标授权委托书及授权代表身份证复印件；
（3）完成本项目所需设备及车辆；
（4）清理过程中，采取的安全防范措施及突发事件应急预案。
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）
八、标书投递截止时间、开标时间及地址：
开标时间：2026年7月31日9时，若开标时间调整不另行通知。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。
九、附件
1：《报价一览表》。  
2：《标书封面格式》
获取招标公告及附件请点击下面链接↓↓↓
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2026年月日  




附件1               
	

	


报价一览表

投标人名称（盖章）：


	项目名称
	单价 元/立方米

	
	

	合计总价：          元
大写：            元




说明：1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。
3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

	投标人全称（盖章）：
	投标人代表（签字）：
	联系方式：
	日 期：



附件2：密封袋封面
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（技术文件/商务文件）












投标人（加盖公章）：_________________
法定代表人：_________________
被授权人：_________________
联系方式：_________________


                 

