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	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	4寸刷
	4寸
	个
	1
	6.5
	

	2
	LED灯
	全光谱Ra97圆形飞碟灯
	个
	1
	77
	

	3
	LED球泡
	创亚LED18W灯泡
	个
	1
	20
	

	4
	PVC电线管
	pvc25
	个
	1
	2.2
	

	5
	PVC外节
	pvc20
	个
	1
	0.2
	

	6
	PVC弯头
	pvc20
	个
	1
	0.3
	

	7
	PVC线管
	中财pvc20
	批
	1
	110
	

	8
	U型锁
	开源不锈钢
	把
	1
	40
	

	9
	安全出口指示灯
	明装向左安全出口
	盏
	1
	28
	

	10
	线管
	中财pvc20
	根
	1
	1.1
	

	11
	扳手
	防爆活动板手15寸
	个
	1
	138
	

	12
	插头
	公牛10A  2插头
	个
	1
	3.3
	

	13
	冲水箱
	胜杰018
	只
	1
	75
	

	14
	抽屉柜拉手
	
	个
	1
	35
	

	15
	除锈剂
	450ml
	瓶
	1
	26.5
	

	16
	磁漆
	
	桶
	1
	105
	

	17
	带保开关
	德力西3P带保32A（+N）
	个
	1
	61
	

	18
	带保开关
	正泰3P带保100A（+N）
	个
	1
	110
	

	19
	带保开关
	正泰2P带保60A
	个
	1
	44
	

	20
	灯管
	T5灯管（12W）
	盏
	1
	20
	

	21
	灯泡
	18W
	个
	1
	22
	

	22
	灯贴
	24W
	盏
	1
	39
	

	23
	电表
	正泰轨道5（80）电表
	只
	1
	72
	

	24
	电胶布
	公牛10A  2插头
	个
	1
	3
	

	25
	电缆线
	护套8*0.5
	卷
	1
	800
	

	26
	电路板
	电机
	个
	1
	73
	

	27
	电线
	BV16平方电线
	米
	1
	18
	

	28
	多功能插座
	公牛96033
	个
	1
	44
	

	29
	二开
	鸿雁86*3二开双
	个
	1
	13
	

	30
	阀门
	艾美克25阀门
	个
	1
	83
	

	31
	不锈钢外挂箱
	60*80
	个
	1
	253
	

	32
	陶瓷半嵌入式洗手盆
	20寸
	个
	1
	140
	

	33
	高压绝缘垫
	3mm*9m米
	卷
	1
	400
	

	34
	管扣
	20管扣
	包
	1
	6.6
	

	35
	护套软线
	3*0.75平方
	卷
	1
	297
	

	36
	花洒
	马可波罗花洒金色10301
	套
	1
	33
	

	37
	换气扇
	乘风28*28换气扇
	台
	1
	88
	

	38
	黄腊管
	1CM
	包
	1
	1.6
	

	39
	交流接触器
	正泰ZXC-2510
	个
	1
	83
	

	40
	接触器
	正泰NXC-1810
	个
	1
	53
	

	41
	结构胶
	泰巡955E
	支
	1
	22
	

	42
	结构漆
	水性结构漆
	桶
	1
	182
	

	43
	金属软管
	32金属软管
	卷
	1
	55
	

	44
	警示路锥
	塑料
	个
	1
	28
	

	45
	绝缘手套
	380V
	双
	1
	60
	

	46
	开关电源
	LED防雨开关电源12V400W
	个
	1
	77
	

	47
	空调插座
	86型16A空调插座
	个
	1
	9
	

	48
	空调遥控器
	美的
	个
	1
	30
	

	49
	空开
	正泰牌1P32A空开
	个
	1
	11
	

	50
	空开
	正泰2P60A空开
	个
	1
	28
	

	51
	龙头
	兰花9802中长龙头
	个
	1
	22
	

	52
	门把手
	隐形衣柜门把手
	个
	1
	9
	

	53
	门禁开关
	Q6门禁开关
	个
	1
	20
	

	54
	面板
	86
	套
	1
	20
	

	55
	灭蚊灯
	40W
	个
	1
	95
	

	56
	明盒
	86明盒
	个
	1
	1.1
	

	57
	膨胀管
	6cm膨胀管
	包
	1
	2.8
	

	58
	平板灯
	斌翔LED30*30平板灯
	盏
	1
	50
	

	59
	平板灯
	30*30平板灯
	盏
	1
	33
	

	60
	平板灯
	亚明60*60平板灯
	盏
	1
	72
	

	61
	平方线
	1.5
	卷
	1
	143
	

	62
	球泡
	创亚LED18W球泡
	个
	1
	19.8
	

	63
	软管
	集乐80CM软管
	根
	1
	16.5
	

	64
	软管
	60cm
	根
	1
	13.2
	

	65
	软管
	100cm
	根
	1
	17.6
	

	66
	软线
	正宗中策1*25平方软线
	米
	1
	33
	

	67
	三插头
	公牛10A 三插头
	个
	1
	5.5
	

	68
	三角阀
	
	个
	1
	16.5
	

	69
	三开
	鸿雁86*3三开双
	个
	1
	19.8
	

	70
	伸缩管
	
	根
	1
	5.5
	

	71
	生料带
	平伟
	个
	1
	1.5
	

	72
	绳子
	康复车踩车绳子
	根
	1
	44
	

	73
	疏通剂
	
	包
	1
	50
	

	74
	双色线
	永通中策BV1*1.5双色线
	卷
	1
	143
	

	75
	水龙头
	罗马波罗单龙头10706
	个
	1
	49.5
	

	76
	水龙头
	马可波罗淋浴水龙头20402
	个
	1
	72
	

	77
	水龙头
	兰花9805特长水龙头
	个
	1
	30
	

	78
	铁内节
	25铁内节
	只
	1
	5.5
	

	79
	铜内节
	铜内接25*20
	只
	1
	16
	

	80
	筒灯
	佛山10cm筒灯
	只
	1
	22
	

	81
	弯头
	50#
	个
	1
	0.3
	

	82
	五孔插座
	86*3五孔插座
	个
	1
	6.6
	

	83
	吸顶灯
	斌翔72W吸顶灯
	个
	1
	64
	

	84
	线管
	理线管22mm
	米
	1
	1.1
	

	85
	应急灯
	左向LED感应带应急灯
	盏
	1
	60
	

	86
	扎带
	25cm
	包
	1
	8.8
	

	87
	直摆器
	304不锈钢
	个
	1
	44
	

	88
	淋浴混水阀
	马可波罗
	个
	1
	165
	

	89
	自动闭门器
	凯博利KB-061闭门器
	个
	1
	50
	

	90
	自喷漆
	金属漆500ml
	瓶
	1
	11
	

	91
	接地扁铁
	6米
	米
	1
	17
	

	92
	阻尼铰链
	304不锈钢
	个
	1
	11
	



注：本清单为常用维修配件参考目录，实际采购以总务科下单通知为准。


