全自动化学发光免疫分析仪 数量1台 预算单价：5万元

一．技术参数

- LIS系统双向传输，自动识别检测项目； - 检测项目：血小板活化功能：Cd61，cd41，cd42a，cd42b，cd61抗体，cd62p，cd45 - 检测速度：≥100 测试 / 小时； - 检测精度：批内、批间变异系数 CV≤7% - lis接口费用（单向约6000元）；

二．配置要求

- 主机 - 工作站 - 离心机2台（白洋BY-160c；转子161002/161003）；

三．质保期：试剂供应期间均在质保期内