电疗仪 数量： 5 预算单价：0.2万元

一．技术参数

1、中频频率 ：2kHz~10kHz,误差为±10%; 2输出电流：治疗器纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA; 3输出电流稳定度 ：治疗器在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%; 4调制频率：0Hz~150Hz; 5调制波形：治疗器输出的调制波形有方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波、脉冲波等 6调幅度：治疗器的调制度0%、25%、50%、75%、100%，误差±5%; 7最大透热温度：治疗器应用部分最大发热温度≤52C; 8需要有定时装置 9连续工作时间：治疗器连续工作时间应能≥3h;

二．配置要求

- 主机

三．质保期：1年