人流吸引器 数量：1台 预算单价：0.2万元

一．技术参数

- 1、极限负压值：＞0.09MPa（I级负压） - 2、负压调节范围：0.02MPa~极限负压值 - 3、抽气速率：≥15L/min - 4、贮液瓶：500ml×2只（玻璃） - 5、贮气瓶：2500ml×2只（玻璃） - 6、电源：AC220V 50Hz - 7、采用无油润滑真空泵，工作平稳，噪声低 - 8、机器运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现 - 9、二级负压控制，可以在停机时进行操作

二．配置要求

- 主机配套贮液瓶两套 - 配备脚踏开关

三．质保期：≥2年