后宅街道新建服务站（村卫生室）
诊前一体机询价采购公告

因新建服务站（村卫生室）诊前一体机采购，为保证产品质量和安全，依照公开、公平、公正的原则，现开展公开询价采购，欢迎符合资质条件的供应商报名参加。
一、项目基本情况
1.项目名称：后宅街道新建服务站（村卫生室）诊前一体机询价采购
2.项目预算：30000元
3.采购方式：询价采购
二、采购需求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	预算总价（元）

	1
	诊前一体机
	1
	台
	30000
	30000


诊前一体机功能要求：
1. 一体化整机，支持身高、体重、体温、血压测量；
2. 支持多种登录方式:身份证/健康卡等；
3. 支持数据本地存储，可导出数据，可对接医院His系统；
4. 整机立式，适合门诊候诊区域使用。
三、基本要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；
未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
5. 响应供应商须为所投产品的制造商或合法授权代理商，代理商须提供制造商有效授权代理书；
6. 若响应人为制造商，需提供《营业执照》《医疗器械生产许可证》；
7.若响应人为代理商，需提供《营业执照》《医疗器械经营许可证》；
8.提供对应产品第二类、第三类医疗器械注册证，第一类医疗器械备案证；
9.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
10.具备本项目货物运输、及时配送交付能力；
11.未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行；
12.须提供全部产品的资质证件（注册证等）纸质盖章一式三份。
四、响应文件编制、密封要求
响应文件分为技术标和商务标，分开编制、分别单独密封包装；技术标为除商务报价外的全部响应内容。技术标不含任何商务报价，技术标出现报价信息的，按无效响应处理。 
所有响应文件封面须标注：项目名称、响应单位全称、联系人、联系电话、文件类型（技术标或商务标）。
（一）技术标（一式三份，全部放置在同一个文件袋内密封包装；复印件全部加盖公章，资质证书均需在有效期内）
1.供应商基本信息资料：营业执照、行业相关资质等；
2.授权及身份证明资料：法人身份证复印件；委托代理参与的，另附法定代表人授权委托书、被委托人身份证复印件；
3.其他资料：同类项目业绩附合同复印件、发票复印件等及供应商认为需要提供的其他资信、技术、服务方案补充资料。
（二）商务标（一式三份，全部放置在同一个文件袋内密封包装）
报价一览表（见附件，按附件格式填报）
五、响应文件递交截止要求
1.响应文件递交截止时间：2026年9月2日17：00（逾期现场送达、邮寄超时、未按要求递交的，一律不予受理）。
2.递交地址：义乌市后宅街道社区卫生服务中心（义乌市后宅街道德胜路27号）综合楼四楼总务科。
3.联系人：何老师  联系电话：0579-89908285
4.邮寄投递建议使用顺丰或邮政快递；物流延误、丢失造成逾期的，风险由响应供应商自行承担。
六、开标方式及时间：
1.本项目采用不见面开标，供应商无需抵达现场。
2.计划开标时间：2026年9月3日9:00。 
3.说明：采购人可根据实际情况调整开标时间，如有调整将电话通知已递交文件的供应商。

                                      义乌市后宅街道办事处
                                      2026年8月26日
附件 
报价一览表
单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价最高
限价（元）
	报价单价（元）
	品牌
	型号
	质保（年）
	备注

	1
	诊前一体机
	1
	台
	30000
	
	
	
	
	

	报价合计
	小写：          
大写：          



备注：
1.投标单价不得超过单价最高限价，总报价不得超过本项目预算30000.00元，报价超出限价作无效报价处理。
2.本报价包含货物货款、税费、运输、装卸、安装调试、人员培训、质保、售后服务等全部费用。
                                   
                                    响应人名称（盖章）：
                       响应代表签名：
                   联系电话：
                                日期：     年   月   日
