

义乌市稠城街道社区卫生服务中心
消防设施维护保养项目询价文件




采购人：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
二〇二六年十月






询价采购公告
根据有关规定，就义乌市稠城街道社区卫生服务中心消防设施维护保养项目进行公开询价采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。
一、采购内容
义乌市稠城街道社区卫生服务中心消防设施维护保养项目，主要采购内容为消防设施维护保养服务，具体内容及要求详见本文件“招标项目要求”。
1.建筑面积：约 29543 ㎡
2.建筑高度：32.5 m
3.建筑栋数：3 栋
4.使用性质：医疗机构（公共建筑）
5.维保频次：1 次/月，每半年至少一次全面功能性检测并出具维保报告书
6.预算费用：10000 元/年（人民币壹万元整），超过预算为无效投标
二、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，营业执照经营范围含建筑消防设施维护、保养或消防技术服务；
2.须在“社会消防技术服务信息系统”（shhxf.119.gov.cn）完成备案，服务类型含“消防设施维护保养检测”；
3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止日信用中国网站、中国政府采购网公布为准）；
4.自 2023 年 1 月 1 日起至中标公告期结束前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；
6.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
三、获取询价文件
[bookmark: _GoBack]时间：自本公告发布之日起至2026年10月27日14:00。方式：登录义乌市中心医院官网“医共体采招”栏目自行下载招标文件及相关附件。
四、投标截止时间及开标时间
投标截止：2026 年 10 月 27 日 14:00 前将投标文件密封送达，逾期或未按密封要求送达的予以拒收
开标时间：2026 年 10 月 27 日 14:00
开标方式：本项目采用“不见面开标”，投标单位递交投标文件并签到后即可离开
五、报价及评标要点
1.报价文件单独密封，含《投标报价一览表》须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。资格及商务技术文件合并装订，含营业执照、信用截图、服务承诺、无重大违法记录声明等。(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内）。
2.技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明招标项目名称和编号，投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，封口处应有投标人加盖投标单位公章。
八、联系方式
采购人：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
地址：义乌市稠城街道南门街320号
业务联系：刘老师 0579-89985618（工作日8:00–11:30，13:00–16:30）
异议/监督联系：吴静波 0579-89985619
文件下载/公示发布：义乌市中心医院官网“医共体采招”栏目
九、其他
本公告与招标文件不一致的，以招标文件为准。
投标须知
一、适用范围
本询价文件仅适用于本次询价采购所叙述的服务项目。
二、定义
1.采购人：系指义乌市稠城街道社区卫生服务中心。
2.投标人：系指符合询价公告要求并参加投标的供应商。
3.甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，签订和执行合同阶段称为甲方。
4.乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后签订和执行合同阶段称为乙方。
5."★”标记系指必须满足、不能负偏离的条款。
三、合格的投标人
1.符合采购公告中要求的条件。
2.获取招标文件的投标人，不能被认定为资格已合格，资格是否符合以开标时审查结果为准。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.除单一来源项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目采购。
四、保证
投标人应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的。
五、现场勘查
1.投标前，投标人须自行到项目所在地踏勘，了解现场及周边环境，获取编制投标文件和签署合同所需资料，否则后果自负。
2.考察期间发生的各类事件及费用均由投标人自行承担。
3.现场踏勘完毕即认为投标人已了解现场情况，并理解所承担的风险、义务和责任。
六、联合体
本项目不接受联合体投标。













招标项目要求
一、概况
本次询价项目为义乌市稠城街道社区卫生服务中心消防设施维护保养项目。投标人须按询价文件要求完成消防设施维保服务及售后服务等工作。
二、维保范围
	序号
	系统名称
	是否委托

	1
	消防供配电设施
	☑

	2
	火灾自动报警及联动控制系统
	☑

	3
	消防给水及消火栓系统
	☑

	4
	自动喷水灭火系统
	☑

	5
	防排烟系统
	☑

	6
	气体灭火系统
	☑

	7
	水喷雾灭火系统
	□

	8
	火灾应急广播系统
	☑

	9
	火灾应急照明及疏散指示系统
	☑

	10
	消防专用电话
	☑

	11
	消防电梯
	☑

	12
	防火分隔设施
	☑

	13
	灭火器
	☑

	14
	其他
	□


注：前期历史遗留问题不在维保范围内。
三、维保频次及技术要求
1.维保频次：每月不少于 1次现场巡检保养。
2.每半年至少进行一次全面的功能性检测，并出具维保报告书。
3.每次保养后向甲方提供由乙方技术人员签名的保养记录，经甲方代表签字确认。
4.故障响应：接到甲方通知后 48 小时内派员到场处理；紧急叫修经甲方确认后实施。
5.联动测试提前 3 天通知甲方配合，测试时需甲方消防管理人员在场。
6.消防值班人员变动时，乙方应随时派技术人员进行培训。
7.如遇上级部门消防检查，乙方可根据甲方需要派人到场配合。
四、配件及人工规定
1.更换配件费用由甲方另行支付，配件价格不高于市场价。
2.紧急维修人工费不高于 400 元/工日（含交通、税金等，不含材料费）。
3.设备严重损坏需更换的，乙方须向甲方提出，经甲方同意后方可更换。
五、零配件报价清单（投标时须填写单价）
	序号
	零配件名称
	投标单价（元）
	备注

	1
	感烟探测器
	
	

	2
	感温探测器
	
	

	3
	手动报警按钮
	
	

	4
	声光报警器
	
	

	5
	消火栓按钮
	
	

	6
	消防广播（吸顶）
	
	

	7
	消防电话（带底座）
	
	

	8
	火灾显示盘
	
	

	9
	水箱液位遥控阀
	
	

	10
	AC 24V 交流继电器
	
	

	11
	DC 24V 交流继电器
	
	

	12
	全铜球阀 DN15/20/25
	
	

	13
	消防应急照明灯
	
	

	14
	单向安全出口指示灯
	
	

	15
	双向安全出口指示灯
	
	

	16
	室外消火栓
	
	

	17
	玻璃管液位计
	
	

	18
	手自动转换开关
	
	


以上配件单价在合同期内锁定，不随市场波动调整。


商务要求
一、报价要求
1.投标报价为一年期维保包干总价（含人工、月检、调试、培训、资料、配合年检等），为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2.报价含国家规定的各项税费，由投标人自行缴纳。
3.合同期内不因市场变化因素调整价格，投标人报价时应考虑风险系数。
4.最高限价 10000 元，超过限价按无效投标处理。
二、付款方式
1.本合同签订后 30 个工作日内支付全部维保费用。
2.乙方提供合法税务发票，发票单位名称须与乙方公司名称一致，否则甲方有权拒付。
3.配件更换费按实际发生、甲方确认后另行结算。
三、评标办法
★ 最低价评标法：资格及技术符合性审查通过后，有效报价中总价最低者中标。如出现相同最低价，以投标文件送达签到时间早者优先。有效投标人不足 3 家时重新组织采购。
四、履约验收
按义乌市政府采购履约验收相关规定执行，每年至少一次全面功能性检测报告作为验收依据。



投标文件格式
以下格式为投标文件必备内容，请按顺序装订，缺一不可。

格式一：封面
（项目名称）消防设施维护保养项目
投 标 文 件
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日









格式二：投标函
致：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
（投标人全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的消防设施维护保养项目的询价采购活动，为此提交下述文件：
1.投标报价表
2.资格证明文件
3.维保方案及服务承诺
4.其他招标文件要求的文件
5.据此函，宣布同意如下：
（1）所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为（人民币大写）：即￥元。
（2）投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
（3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
（4）本投标自开标之日起有效期为 60 个工作日。
（5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
（6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。
地址：________________        邮编：________________
电话：________________        传真：________________
投标人（盖章）：________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________
日期：     年    月    日


格式三：法定代表人授权书
项目名称：义乌市稠城街道社区卫生服务中心消防设施维护保养项目
日期：     年    月    日
致：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
注册于（注册地址）的（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）（身份证号码：________________）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理本项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。
被授权人身份证复印件（粘贴处）：
投标人（盖章）：________________
授权人（法定代表人）签名：________________
被授权人签名：________________
职务：________________
日期：     年    月    日






格式四：无重大违法记录及无行贿犯罪承诺函
致：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
我公司（投标人名称）郑重承诺：
1.我公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.自 2023 年 1 月 1 日起至中标公告期结束前，我公司无行贿犯罪记录。
3.我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.我公司单位负责人与其他投标人不存在同一人或直接控股、管理关系。
5.以上承诺如有虚假，我公司愿意承担一切法律责任及后果。
投标人（盖章）：________________
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：     年    月    日








格式五：报价一览表
	报价单位
	维保费用（元/年）
	维保频次
	备注

	
	
	1次/月
	含人工、检测、资料等


投标人名称（盖章）：________________
全权代表签字：________________
日期：     年    月    日

格式六：技术商务偏离表
	序号
	招标文件条款
	投标文件响应
	偏离情况
	说明

	1
	维保频次1次/月
	
	
	

	2
	半年全面检测
	
	
	

	3
	人工费≤400元/工日
	
	
	

	4
	配件价不高于市场价
	
	
	

	……
	（其余条款自行补充）
	
	
	


注：无偏离在“偏离情况”栏填“无”。
投标人（盖章）：________________
日期：     年    月    日

格式七：投标人情况介绍
（含公司总体介绍、技术实力、服务能力、资质证书、同类项目业绩等，相关复印件并加盖公章附后）
投标人（盖章）：________________
日期：     年    月    日


采购合同样本
义乌市稠城街道社区卫生服务中心
消防设施维护保养合同
委托方（以下简称甲方）：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
服务方（以下简称乙方）：________________
根据《中华人民共和国民法典》，经双方友好协商，就甲方的消防设施委托乙方进行维护事宜，达成如下协议：
一、项目名称
义乌市稠城街道社区卫生服务中心消防设施维护保养项目
二、项目概况
项目地点：浙江省义乌市稠城街道南门街 320 号
建筑面积：29543 ㎡
建筑栋数：3 栋
使用性质：公共建筑
建筑高度：32.5 m
三、委托内容
1.甲方委托乙方维护保养的消防设施（同招标文件维保范围，打"√"项）。
2.消防系统的常年技术维护。
3.消防系统中前期历史遗留问题不在维保范围内。
四、协议起止日期
自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起至 ______ 年 ______ 月 ______ 日止（一年）。
五、双方权利与义务
甲方：
1.提供消防平面图、系统图、竣工资料等，协助乙方顺利开展维保工作。
2.安排专职值班员 24 小时值班，正确操作设备，遇故障及时通知乙方。
3.维护保养期间派专人协助乙方工作，故障不能自行排除时电话通知乙方，乙方 12 小时内到场处理。
4.不得将消防设施停用或挪作他用。
5.装修须事前通知乙方，不得私自打断、更改消防线路或移动、拆除消防设施。
6.按时支付维保费用，不得拖欠。
乙方：
1.精心维护、科学检修，接到甲方通知后 24 小时到场。
2.进场后首先对消防系统检测，检测不合格部分配合甲方整改。
3.遵守甲方管理制度，与甲方密切协调配合。
4.每次保养后提供保养记录，由甲方代表签字确认。
5.实行 24 小时排故制度，不额外收费。
6.设备严重损坏需更换时，向甲方提出并经同意后方可更换，材料费由甲方承担。
7.紧急叫修人工费不高于 400 元/工日（含交通、税金，不含材料费）。
8.每年至少进行一次全面功能性检查。
9.消防值班人员变动时随时派技术人员培训。
10.如遇上级部门消防检查，根据需要派人到场配合。
六、维修保养费用及付款
1.消防维保费总金额：￥元（大写：人民币元整）。
2.合同签订后 30 个工作日内甲方支付全部维保费。
3.乙方提供合法税务发票，发票单位名称须与乙方公司名称一致。
4.非乙方人为因素造成的设备损坏，材料费由甲方另行支付。
5.配件更换费用按实际发生另行结算。
七、违约责任
1.甲方逾期付款，乙方有权按每日万分之五收取滞纳金；逾期超过一个月，乙方有权解除合同并要求甲方按合同标的 50% 赔偿。
2.乙方未按协议要求有效维保，甲方有权终止协议。
3.因报修系统不能正常工作或非保养不善产生的一切后果，乙方不承担责任。
4.争议协商不成的，向义乌市人民法院起诉。
八、其他
1.本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具同等法律效力。
2.未尽事宜由双方协商签订补充协议。
	甲方：义乌市稠城街道社区卫生服务中心
	乙方：________________

	地址：义乌市稠城街道南门街 320 号
	地址：________________

	电话：________________
	电话：________________

	税号：________________
	税号：________________

	开户银行：________________
	开户银行：________________

	账号：________________
	账号：________________

	法定代表人：________________
	法定代表人：________________

	签约日期：     年    月    日
	签约日期：     年    月    日


使用说明：
1.以上所有"________"空白处，在正式发文或签约时填写。
2.投标文件中"投标人（盖章）"处须加盖公章，"签字"处须手写签名。
3.零配件报价单中单价栏须填写具体金额，不得空白（空白视为免费提供）。
4.合同样本中维保费金额填中标价，不超过 10000 元。
