招标文件正文
第一章 投标邀请（内容同上述公告）
第二章 投标人须知
2.1 报价规则（核心）
本项目采用结算率报价法，按实结算。
投标人在投标函中填写：结算率 ___ %（保留两位小数，如85.00%）。
实际检测数量：以采购人现场实际委托检测的设备数量为准。
结算公式：单项结算价 = 招标控制单价×实际检测台数×中标结算率；总结算价=∑单项结算价（且≤¥19,000元）。
2.2 无效报价情形
① 结算率＞100%；② 报固定总价而非结算率；③ 漏报主要设备类别（缺失≥5项）；④ 资质不覆盖对应设备。
2.3 响应文件组成
1.投标函（含结算率报价）
2.法定代表人授权书
3.营业执照、CNAS/CMA证书及能力附件
4.强检设备检定授权证明（如有）
5.注册计量师证书及人员名单
6.服务方案（检测计划、周期、售后）
7.类似业绩合同（2023年以来）
8.信用查询截图
第三章 采购需求
3.1 设备清单（基准单价表）
	序号
	校准设备名称
	数量（预估）
	招标控制单价（元）
	备注

	1
	医用冷藏箱、药品保存箱、药品冷库等
	1
	200
	

	2
	除颤监护仪
	1
	200
	

	3
	单通道B超
	1
	300
	

	4
	单通道肠内营养泵
	1
	54
	

	5
	单通道注射泵
	1
	54
	

	6
	低温保存箱
	1
	200
	

	7
	电动洗胃机
	1
	300
	

	8
	电子体重秤
	1
	13
	

	9
	儿童体检仪
	1
	13
	

	10
	耳温枪
	1
	150
	

	11
	高频电刀
	1
	300
	

	12
	高频热合机
	1
	200
	

	13
	恒温融浆机
	1
	200
	

	14
	呼吸机
	1
	300
	

	15
	冷链探头系统
	1
	50
	

	16
	离心机
	1
	100
	

	17
	立式压力蒸汽灭菌锅
	1
	200
	

	18
	麻醉机
	1
	405
	

	19
	全自动干化学尿液分析仪
	1
	250
	

	20
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	400
	

	21
	全自动凝血分析仪
	1
	250
	

	22
	全自动生化分析仪
	1
	400
	

	23
	全自动血液细胞分析仪
	1
	250
	

	24
	身高体重秤
	1
	13
	

	25
	生物安全柜
	1
	240
	

	26
	数显温湿度计
	1
	30
	

	27
	双通道注射泵
	1
	54
	

	28
	胎儿监护仪
	1
	200
	

	29
	胎心监护仪
	1
	200
	

	30
	无创呼吸机
	1
	300
	

	31
	显微镜
	1
	200
	

	32
	血气生化分析仪
	1
	400
	

	33
	血小板震荡保存箱
	1
	200
	

	34
	血型离心机
	1
	100
	

	35
	血型血清专用离心机
	1
	100
	

	36
	血液冷藏箱
	1
	200
	

	37
	医用吸引器
	1
	18
	

	38
	混匀器、移液器、采液器
	1
	100
	

	39
	氧气吸入器
	1
	18
	


3.2 服务要求
1.检测周期：常规设备≤5个工作日，急需设备≤2个工作日
2.证书要求：校准证书需包含测量不确定度，符合CNAS-CL01
3.不合格处理：免费复检1次，直至合格
4.保密要求：不得泄露采购人设备信息
第四章 评审办法
采用最低结算率中标法。资格审查→符合性审查→报价排序→低价说明（＜60%需书面解释）→确定中标候选人。
第五章 合同草案主要条款
结算方式：结算率计价、按实结算
中标结算率：______%（固定不变）
累计结算不超过¥19,000元，达到即自动终止
服务期限：12个月
第二部分：投标函空白填写模板 
投  标  函

义乌市稠城街道社区卫生服务中心：
我方已仔细研究了贵中心医疗设备第三方计量检测服务采购
项目招标文件（含公告），愿意以下报价和条件承担本项目
检测服务：

一、报价信息
□ 我方结算率报价为：__________%（保留两位小数点）
（例：捌拾伍% 即 85.00%）

□ 结算公式：招标控制单价×实际检测数量×中标结算率
□ 累计结算上限：¥19,000.00元（大写：壹万玖仟元整）

二、服务承诺
□ 服务期限：自合同签订之日起12个月
□ 检测周期：常规≤5个工作日，急需≤2个工作日
□ 复检承诺：不合格设备免费复检1次
□ 人员配置：至少1名注册计量师现场作业

三、声明
□ 我方资质真实有效，无失信记录
□ 不转包、不分包
□ 若中标，严格按招标文件及合同约定履行义务
□ 报价结算率合理，能够保障服务质量


投标人（盖章）：________________________________
法定代表人或授权代理人（签字）：________________
日期：2026年____月____日
联系电话：____________________
联系地址：________________________________________
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