附件1：
[bookmark: _GoBack]《义乌市稠城街道社区卫生服务中心CT、DR维保服务项目清单》
	序号
	设备名称
	品牌/
规格型号
	服务期限
	预算最高限价/万元
	维保服务主要要求
	备注

	1
	CT
	飞利浦MX16-slice
	维保周期两年
	55（两台合计）
	整机全保。
保修期内每年提供设备预防性维护保养服务4次，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养；
机器开机率≥98%（按每年365天计算）
	

	2
	DR
	联影udr596i

	维保周期两年
	
	整机全保。
保修期内每年提供设备预防性维护保养服务4次，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养；
机器开机率≥98%（按每年365天计算）
	



